- 连接软件快速上手（此快速上手只适合有固定公网IP的用户，没有公网IP的用户可以让我司技术人员帮助做域名解析）

- 此文档步骤详细的教您如何配置GPRS型设备，使其把数据传送到电脑安装的仁科环境监控平台。

- 一、操作步骤

- 第一步：下载

- 1.用浏览器打开以下网址http://www.jnrsmcu.com/show.asp?id=203下载我司RS-RJ-K环境监控平台安装包、使用说明及二次开发文档等资料。

- 用浏览器打开以下网址http://www.jnrsmcu.com/show.asp?id=361下载四、常用资料里边的USB转485模块驱动程序。

- 用浏览器打开以下网址http://www.jnrsmcu.com/show.asp?id=361下载二、配置软件里边的GPRS型温湿度配置软件。

- 第二步：安装

- 1.安装之前把电脑的杀毒软件及防火墙全部关掉。

- 2.解压下载的RS-RJ-K环境监控平台安装包并打开，双击安装RS-RJ-K环境监控平台，解压下载的USB转485模块驱动程序并打开，安装里边的和两个驱动程序。

- 第三步：映射端口

- 1. 电脑IP设置为静态IP

- 2. 登录路由器，在路由器传输控制选项的虚拟服务器页面里做端口映射

外部端口和内部端口一致

电脑的静态IP

- 第四步：配置设备网络参数

- 1.GPRS设备端子上的的配置A和B两个接口对应接到USB转485的A和B上，把USB转485插到电脑上，拧上天线，插上手机卡并给设备上电。

- 2.查看com口：

右击“我的电脑”选择“管理”，然后选择“设备管理器”找到“端口”，确认串口号。

- 3.打开配置软件配置设备参数。

六

一、选择串口并打开串口

二

五、修改为对外网映射的端口和公网IP然后点设置

三

四

- 点击“进入工作模式”之后配置软件就可以关掉了

- 第五步：软件添加设备

- 双击打开RS-RJ-K环境监控平台，用户名和密码均为master登录。

一

二

三改成映射的端口

四

七.改成设备上贴的终端地址

八.通道数量：1

九

十

五

六

- 点完启动，正常情况下，等1~3分钟设备就会上线。