| Nautilus 85 |  |
| --- | --- |
| 单通道温度热敏电阻式最高85oC. | 应用范围:. |
|  | 记録食品和其它易腐烂货物温度，. |
|  | 食品运输和储存，医药工业，农业，. |
|  | 海洋和池塘教学研究，环境研究，. |
|  | 程序监测及恶劣环境监测等等. |
| 产品特性 尺寸：; 18 x 127mm ( 0.71” x 2.9” x 5.00” ). 重量：; 铝 – 51g ( 1.8 盎司 ) 不锈钢 – 112g ( 4 盎司 ). 外 殻 材料：; 铝或不锈钢. 电池：; 3.6 V 锂电池， 0.95Amp- 小时 ,10 年保用. 分辨率：; 8 位. 安装：; 盖子上配备安装孔. 时钟精度：; 每日 +/- 2 秒. 取样方法：; 连续式 ( 先进先出 ), 填满后停止运作 , 启动延迟. 操作极限：; 10 ~135oC (50~275oF) 及防水. 操作压力范围：; ~2000 psi.. 计算机要求：; IBM PC 或 100% 兼容计算机，配置最少一个序列接口、 2MB 记忆容量及 2MB 硬盘容量. 软件要求：; TrendReader?Express-MS Windows 3.1, 95, 98, Me, NT, 2000, 或 XP. 内存：; 32KB ， 可存储 244,800 个数据点 ( 当选择使用 数据压缩时 ). 取样速度：; 使用者从 8 秒 ~34 分钟选择 ( 读数以点或等距离间隔存储至内存。[8 秒间隔除外 ]. 通道数目：; 1 个用于温度环境的通道. 感应器规格:. 内置温度感应器：; NTC 热敏电阻 – 10,000 W @25oC(77oF). 范围：; 10~135oC (50~275oF). 分辨率：; 0.4 (0.7oF). 精度：; +/-0.2oC (+/- 0.4oF) @25oC(77oF). Nautilus 85 是耐用及防水型温度记录仪，它可用于任何环境。不需要电线和电缆线，应用范围广。. |