超尔崎专业智能温控器CNA-5131P CND-5182P CAN-8934 CAN-8932 CNZ-5132PI CNZ-5105PI CNA-8000 CNE-8000 CEQ温控表CNG-8032PA
CND-8000 超尔崎智能温控表CNF-8000 CNZ-8000 CNG-8000 CNF-5392P CNF-5181P CNF-5132P CND-5181P SSR-25DA CND-5102PI CNE-5132P CND-5182P 超尔崎二位式温控仪CNZ-5105P CNZ-5132P CNZ-5182P GNA-5132P CNG-7131 CNG-7181 CNG-7132 CNG-7182 CNE-7131 CNE-7181 CNE-7132 CNE-7182 CNE-7331 CNE-7332 CNE-7381CNE-7382  CND-7131  CND-7181  CND-7132  CND-7182  CND-7331  
CND-7332 CND-7381 CND-7382  CNA-7131  CNA-7181  CNA-7132  CNA-7182  CNA-7331  
CNA-7332 CNA-7381 CNA-7382
CEQ品牌智能PID控制，K/E/S/B/J/T型热电偶PT100/CU50热电阻0-20mV 0-50Mv0-400欧姆模拟量输入；继电器、固态继电器、可控硅触发、可控硅移相、4-20mA 、0-10mA、0-5VDC、双通道加热/制冷PID；12种报警模式，抗干扰能力强。超尔崎CN-96型温控表 
类别 96mm×96mm 温度控制器 
型号 CN-96BD CN-96BD1 CN-96BDA 
外观 尺寸 96H×96W×110D 
使用温度范围 0-99.9℃,0-199℃,0-299℃,0-399℃,0-999℃ 
输入规格 CA(K),PT100Ω 1337725107
设定精度 ±0.5% 全刻度以内 
指示精度 ±0.5% 全刻度±1位数字 
控制动作 ON/OFF式，比例式(PD) 
输出方式 继电器接点5A 250VAC，无接点电压 DC12V供SSR使用 
额定电压 AC：110V/220V/380V±10%，50/60Hz 
比例周期 继电器：15秒，无接点2秒 
消耗功率 3W 
附属功能 感温线断线检知 
使用周围温度 -10℃～+55℃ 
外形尺寸和接线圈