对开式电阻炉

※技术参数：

| 参 数 名 称 |  | 单 位 | 型 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SK2-2-10 | SK2-4-10 | SK2-6-10 | SK2-2-12 | SK2-4-12 | SK2-6-12 |
| 额 定 功 率 |  | KW | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 额 定 电 压 |  | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 最 高 温 度 |  | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 工 作 温 度 |  | ℃ | ≦950 | ≦950 | ≦950 | ≦1150 | ≦1150 | ≦1150 |
| 相 数 |  | 相 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 |
| 炉 膛 尺 寸 |  | mm | φ40×600 | φ60×1000 | φ100×1000 | φ40×600 | φ60×1000 | φ100×1000 |
| 空炉升温时间 |  | h | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 空炉损耗功率 |  | KW | ≤0.4 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.4 | ≤0.8 | ≤1.2 |
| 控 温 精 度 |  | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 炉温均匀性 |  | ℃ | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 重 量 |  | Kg | 35 | 70 | 90 | 35 | 70 | 90 |
| 额外 配置 | 真空系列 |  | 单级机械泵\单级机械泵＋扩散泵机组 |  |  |  |  |  |
|  | 工作腔体 |  | 耐热钢、进口石英管 |  |  |  |  |  |
|  | 记录装置 |  | 进口、国产无纸记录仪 |  |  |  |  |  |
|  | 实验容器 |  | 石英管、刚玉坩埚、瓷方舟、锆英砂 |  |  |  |  |  |
|  | 气氛系统 |  | 浮子流量计、进口、国产质量流量计 |  |  |  |  |  |
|  | 实验工具 |  | 坩埚钳、高温手套 |  |  |  |  |  |
| 本技术参数为参考数据，以实际产品和出厂文件为主！ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：西尼特可根据阁下要求提供各种非标产品的设计制造，欢迎来函、来电咨询！ 24小时热线：400-668-6260 18610138965 Fax:010-51418223 cntdl@sina.com http://www.cimitdl.com |  |  |  |  |  |  |  |  |