BLK8050系列防爆防腐断路器

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，表面磨砂，外形美观；

2． 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构；

3． 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4． 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆客体外的手柄而实现分合；

5． 本产品结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；外壳采用迷宫式密封结构设计，新型优化的设计方案，保证了可靠地密封强度，结构合理、使用寿命高、外形美观

6． 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；

7．所有外紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质和防掉式设计，便于用户安装，维护；

8． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

开关电流：10A—800A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

LCZ8050系列防爆防腐操作柱

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，表面磨砂，外形美观；

2． 本产品内可装各种防爆仪表、防爆按钮、防爆信号灯、防爆转换开关、电位器等各种防爆元件，并用多种选择供客户选择；

3． 本产品采用迷宫式密封结构设计，新型优化的设计方案，保证了可靠地密封强度，结构合理、通用性强、使用寿命高、外形美观；

4． 所有外紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质和防掉式设计，便于用户安装，维护；

5． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

6． 可根据用户要求特殊定制；(若订货请说明按钮数量，信号灯数量及电压，和仪表量程)；

█  技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220V/380V, 其他电压：12V/24V/36V/127V/660V

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

(注：防爆防腐操作柱分立柱式，壁挂式，桥架式等)

BZA8050系列防爆防腐控制按钮（主令控制器）

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，表面磨砂，外形美观；

2． 本产品内可装各种防爆仪表、防爆按钮、防爆信号灯、防爆转换开关各种防爆元件，并用多种选择供客户选择；

3． 本产品采用迷宫式密封结构设计，新型优化的设计方案，保证了可靠地密封强度，结构合理、通用性强、使用寿命高、外形美观；

4． 所有外紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质和防掉式设计，便于用户安装，维护；

5． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

6． 可根据用户要求特殊定制；(若订货请说明按钮数量，信号灯数量及电压和开关接点)；

█  技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220V/380V, 其他电压：12V/24V/36V/127V/660V

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BZA8050系列防爆防腐照明开关

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，表面磨砂，外形美观；

2． 本产品内可装各种防爆转换开关，并用多种选择供客户选择；

3． 本产品采用迷宫式密封结构设计，新型优化的设计方案，保证了可靠地密封强度，结构合理、通用性强、使用寿命高、外形美观，手柄操作可靠，简单灵活；

4． 所有外紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质和防掉式设计，便于用户安装，维护；

5． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

6． 可根据用户要求特殊定制；(若订货请说明开关接点型号)；

█  技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220V/380V, 其他电压：12V/24V/36V/127V/660V

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BXK8050系列防爆防腐控制箱

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，表面磨砂，外形美观；

2． 本产品内可装各种防爆仪表、防爆按钮、防爆信号灯、防爆转换开关各种防爆元件，并用多种选择供客户选择；

3． 本产品采用迷宫式密封结构设计，新型优化的设计方案，保证了可靠地密封强度，结构合理、通用性强、使用寿命高、外形美观；

4． 所有外紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质和防掉式设计，便于用户安装，维护；

5． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

6． 可根据用户要求特殊定制；(若订货请说明按钮数量，信号灯数量及电压和开关接点)；

█  技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220V/380V, 其他电压：12V/24V/36V/127V/660V

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BXJ8050系列防爆防腐接线箱

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，表面磨砂，外形美观；

2． 本产品为增安型防爆结构，接线箱内装阻燃端子；

3． 采用模块化设计，外形可以自由组合；

5． 本产品结构紧凑合理、通用性强、使用方便；外壳采用迷宫式密封结构设计，新型优化的设计方案，保证了可靠地密封强度，结构合理、使用寿命高、外形美观

6． 具有接线、分线、过渡线等功能；

7．所有外紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质和防掉式设计，便于用户安装，维护；

8． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExeIIT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压： AC/DC12V/24V/36V/127V/ 220V/380V /660V；

开关电流：5A—800A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

LA5821系列防爆防腐控制按钮

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，外形美观；

2． 本产品采用迷宫式密封结构设计，新型优化的设计方案，保证了可靠地密封强度，结构合理、通用性强、使用寿命高、外形美观，本产品共计3种规格LA5821-1/-2/-3供客户选择；

3． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

█  技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220V/380V, 其他电压：12V/24V/36V/127V/660V

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BXMD8050系列防爆防腐动力照明配电箱

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，外形美观；

2． 本产品内防爆箱为复合型防爆结构（钢板焊接为隔爆型结构），配电箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；

3． 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4． 内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，或交流接触器，热继电器等，通过操作防爆壳体外的手柄（或按钮）而实现分合；

5． 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

6． 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；

7．所有外紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质和防掉式设计，便于用户安装，维护；8． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BXX8050系列防爆防腐动力检修箱

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，外形美观；

2． 本产品内防爆箱为复合型防爆结构（钢板焊接为隔爆型结构），配电箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；

3． 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4． 内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，或交流接触器，热继电器等，通过操作防爆壳体外的手柄（或按钮）而实现分合；

5． 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

6． 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；

7．所有外紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质和防掉式设计，便于用户安装，维护；8． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BQD8050系列防爆防腐磁力起动器

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，外形美观；

2． 本产品内防爆箱为复合型防爆结构（钢板焊接为隔爆型结构），起动器采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；

3． 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4． 内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，或交流接触器，热继电器等，通过操作防爆壳体外的手柄（或按钮）而实现分合；

5． 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

6． 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；

7．所有外紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质和防掉式设计，便于用户安装，维护；8． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BXQ8050系列防爆防腐电磁起动箱

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，外形美观；

2． 本产品内防爆箱为复合型防爆结构（钢板焊接为隔爆型结构），配电箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；

3． 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4． 内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，或交流接触器，热继电器等，通过操作防爆壳体外的手柄（或按钮）而实现分合；

5． 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

6． 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；

7．所有外紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质和防掉式设计，便于用户安装，维护；8． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）