石家庄凌卓环保设备有限公司。联系人樊女士：15511652612/0311-80695233

一、紫外线消毒器（也叫紫外线杀菌器）的优势

1、紫外线消毒器高效率杀菌:紫外线消毒器紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%－99.9%的杀菌率。

2、紫外线消毒器高效杀菌广谱性:紫外线消毒器紫外线杀菌的广谱性最高，它对几乎所有的细菌、病毒都能一次性杀灭。

3、紫外线消毒器无二次污染: 紫外线消毒器紫外线杀菌不使用任何化学药剂，完全不会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分。

4、紫外线消毒器运行安全、可靠: 传统的消毒技术采用氯化物或臭氧消毒，其消毒剂本身就属于剧毒、易燃的物质，安全性能低。而紫外线消毒器消毒完全不存在这样的安全隐患。

5、紫外线消毒器运行维护费用低：在运行方面成本也较低，千吨水处理量水平上，它的成本只是氯消毒的1/2。

6、紫外线消毒器占地小，无噪音紫外线消毒器设备占地小，构筑物要求简单，因此总投资较少。

二、紫外线按其生物学作用的差异，紫外线消毒器可分为UV-A(320-400nm)、UV-B(275-320nm)、UV-C(200-275nm)和真空紫外线部分。水处理中实际上是使用紫外线消毒器的UV-C部分，在该波段中260nm 附近已被证实是杀菌效率最高的紫外线。凌卓紫外线消毒器集光学、微生物学、机械、电子、流体力学等综合科学原理为一体。凌卓紫外线消毒器采用高效率、高强度和超长使用寿命的强紫外UV-C光照射流水，当水中的细菌、病毒等受到紫外线消毒器紫外UV-C光（波长253.7nm）照射后，其细胞DNA及结构被破坏，细胞再生无法进行，从而达到紫外线消毒器水的消毒、杀菌和净化效果。而波长185nm的谱线还可以分解水中的有机物分子，产生氢基自由基并将水中有机物分紫外线消毒器器子氧化为二氧化碳，从而达到去除TOC的目的。

三、紫外线消毒器（紫外线杀菌器）产品特点：

紫外线消毒器选用高效率、高强度和超长使用寿命的UV-C低压紫外线消毒灯管，灯管使用寿命在12000-13000小时以上。

2、紫外线消毒器选用高透光率、高纯度的石英套管，紫外线消毒器紫外线透过率在91%以上。

3、紫外线消毒器选用恒定、高强度紫外线专用镇流器，能保证整个紫外线消毒器系统在复杂的环境下正常运行。4、紫外线消毒器选用优质食品级不锈钢作反应器（304或316材质），反应器内壁进行特殊抛光处理，合理提高紫外线光反射率，最大限度提高紫外线消毒器杀菌效果。5、紫外线消毒器同惠紫外线消毒器安装、操作、维护、使用方便，针对用户不同需求设计生产，便于运输，易于安装，操作简便，无需专业维护。

四、紫外线消毒器技术参数

型号  处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm压力MPa

UV-40-1   1.5-2          25             40        75*900      0.4

UV-55-1    3-4          32             55        75*1200      0.4

型号    处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm  压力MPa

UV-75-1    4-5          32             75        75*900       0.4

UV-40-2    6-7          50             80        100*900      0.4

UV-55-2   8-10          65            110        100*1200     0.4

型号    处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm压力MPa

UV-40-3   12-15          65          120        100*1200      0.4

UV-55-3    15-17        65           155        100*1200      0.4

型号    处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm压力MPa

UV-55-4   18-20          80           220       219*1200      0.6

UV-55-5   22-25          65           275       219*1200      0.6

UV-55-6   30-35         100           330       219*1200      0.6

型号    处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm  压力MPa

UV-55-7   45-48         100           440       250*1200      0.6

UV-55-10  70-75         125           550       250*1200      0.6

型号    处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm  压力MPa

UV-75-4   25-30          80           300       219*1660      0.6

UV-75-5   35-40         100           375       219*1660      0.6

UV-75-6   30-35         100           450       219*1660      0.6

型号    处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm  M压力Pa

UV-75-7   55-58         125           525       250*1660      0.6

UV-75-8   60-65         133           600       250*1660      0.6

型号    处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm  压力MPa

UV-75-9   70-80         150           675       300*1660      0.6

UV-75-10  60-65         150           750       300*1660      0.6

型号    处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm  压力MPa

UV-150-4    75-80          133          600       219*1660      0.8

UV-150-5    90-110         150          750       219*1660      0.8

UV-150-6   120-130         150          900       250*1660      0.8

型号    处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm  压力MPa

UV-150-7    140-160        150          1050      250*1660      0.8

UV-150-8    90-110         150          1200      300*1660      0.8

UV-150-9   120-130         150          1350      300*1660      0.8

型号    处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm  压力MPa

UV-150-10    230-240        200          1500      350*1660      1.0

UV-150-11    260-280        250          1650      350*1660      1.0

UV-150-12    300-320        250          1800      350*1660      1.0

型号    处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm  压力MPa

UV-300-8     400-430        200          2400      350*1660      1.0

UV-300-10    460-510        250          3050      350*1660      1.0

UV-300-14    600-650        300          4200      400*1660      1.0

UV-300-20    800-900        350          6000      500*1660      1.0

型号    处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm  压力MPa

UV-40-12    60-70        100            480      1100*380*360   0.6

UV-75-10   80-100        100            640      1100*380*360   0.6

型号    处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm  压力MPa

UV-55-16   110-120       125            880      1360*480*460   0.8

UV-55-20   80-100        125           1100      1360*480*460   0.8

型号    处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm  压力MPa

UV-75-16   160-180       133           1200      1660*700*480   0.8

UV-75-20   200-220       150           1500      1660*700*480   0.8

型号    处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm  压力MPa

UV-150-16   300-350       150            2400      1660*850*680   0.8

UV-150-20   380-400       200           3000      1660*850*680   0.8

型号    处理水T/H   进口管径mm    功率W    外形尺寸mm  压力MPa

UV-300-16   650-700       200            4800     1660*1250*680   0.8

UV-300-20   900-1000      300            6000     1660*1250*680  0.8