智能温湿度记录仪179-THP（带打印）

- 温湿、湿度、记录间隔、工作状态显示

- 100,000组数据超大记录容量

- 瑞士高精度数字传感器全程标定

- 使用简单，按键完成所有操作

- 主机可持续记录长达五年之久

- 打印机内置锂电池可待机15天

- 打印模式：即时打印、定时打印、历史打印

用途及使用范围：

实验室、血库、仓库、无尘车间、博物馆、档案室、医院、气象局、温室、

南北极、恒温箱等，并广泛应用于环保、卫生防疫、仓储运输、冷链管理、

等领域。

APRESYS 179-THP带打印温湿度记录仪，可以按照组态时间间隔定时采集记录

温度、湿度参数，可通过微型打印机打印数据、曲线，也可将采集记录的数据

传送给计算机进行处理，绘制图表。主机采用低功耗技术设计，无需外部电源，

体积小巧，整机功耗小，精度高，可连续工作五年以上，并具有报警功能。打

印机使用可充电锂电池，待机时间可达15天之久。

相对湿度：

测量范围： 	0%RH to 100%RH

精    度： 	+/- 1.8%RH （5━40℃）

分 辨 率： 	0.01%RH

湿度探头： 	瑞士原装

温    度

测量范围： 	–40℃ to 100℃

精    度： 	+/- 0.2℃（5━40℃）

分 辨 率： 	0.01℃

温度探头： 	瑞士原装

功    能

记录容量： 		100,000组（温、湿度各50,000组）

记录时间间隔： 	1s to 18 h可调

记录延时时间： 	1s to 18 h可调

通讯接口： 		RS232或RS232转USB接口

电池寿命： 		5年

记录通道： 		2 通道

仪器寿命： 		10年

主机规格： 		12.6cm*7.6cm*2.5cm

打印机规格：     10.3cm*7.2cm*4.5cm

主机重量：		140g

打印机重量：     240g