1.转速平稳，无电刷、无火花，安全稳定，可连续工作。 
2.全套玻璃仪器采用GG17高硼硅玻璃生产，有良好的化学、物理性能。 
3.玻璃夹层接口通上热油经过循环，可做加热反应，通上冷冻液可进行低温反应。 
4.可在常温下反应，通上自来水即能快速将反映热量带走。 
5.下放料口具法兰口和聚四氟阀门，容器内无死角，可拆卸便于固体物料出料。 
6.五口反应器盖，特大口设计便于清洁，标准口插口可选择组装回流，蒸馏合成装置。 
仪器介绍
用途简介
玻璃真空反应器为双层玻璃设计，内层放入反应溶媒可做搅拌反应，夹层可通上不同的冷热源（冷冻液，热水或热油）做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下，在密闭的玻璃反应器内，可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应，并能做反应溶液的回流与蒸馏，是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。