柴油机介绍

1、采用四冲程涡轮增压劳斯莱斯柴油发动机；

2、使用燃料：国产0#柴油，需确保质量；

3、润滑油，必须使用国际标准SAE-15W-40粘度级及APICF级以上质量等及；

4、启动方式：直流电启动；

5、冷却方式；自带风扇水箱，闭式循环冷却；

6、额定转速；1500RPM或1800RPM

型号：1306.9G

柴油机系列：P200E

备用功率：176KW/160KW

电流：200A

耗油量：≤240g/KW.H

机组尺寸mm：L3023/W990/H1717

设备净重KG：2043

机座自带座油箱约1000L

东莞市辉达节有科技有限公司，东莞柴油发电机组专业服务商、东莞重庆康明斯柴油发电机组供应商、东莞二手发电机组供应商、东莞柴油发电机组大修工程专业承修商

交流发电机介绍

1、世界名牌产品利莱森玛电机；

2、无刷、自激、自调、旋转自大励、四极；

3、自通风设计；

4、电压保持正负0.5%之间；

5、功率因素0.8；

6、转子、定子线组绝缘级别为H级。

东莞市辉达节有科技有限公司，东莞柴油发电机组专业服务商、东莞重庆康明斯柴油发电机组供应商、东莞二手发电机组供应商、东莞柴油发电机组大修工程专业承修商

售机随机赠品

1、一级消音器一个

2、启动电池一对

3、避震波纹管一条

4、避震脚二对

5、三滤一套（交机时装于机上）

6、润滑油二桶（交机时装于机内）

您只需要准备好输出电缆线及转电系统即可使用。

您只需要准备输出电缆线及转换系统即可使用.

好的二手设备为可遇不可求，懂运作资本的您，同样作为后备设备，购入价优物美的设备，是您的最精明选择！

东莞市辉达节有科技有限公司，东莞柴油发电机组专业服务商、东莞重庆康明斯柴油发电机组供应商、东莞二手发电机组供应商、东莞柴油发电机组大修工程专业承修商

东莞市辉达节能科技有限公司、东莞市辉达机电工程公司、东莞市康明斯柴油发电机组配件代理、原装康明斯电力系统供应商、康明斯柴油发电机组专业大修商

东莞市辉达节能科技有限公司、东莞市辉达机电工程公司、东莞市康明斯柴油发电机组配件代理、原装康明斯电力系统供应商、康明斯柴油发电机组专业大修商

0769-87188933，郑生13712448366，李生18922537913，咨询热线400-680-3998