KLC高效空气过滤器，采用超细玻璃纤维纸作滤料，胶板纸、铝膜等材料作分隔板，与铝框、镀锌铁框等胶合而成高效过滤器。具有过滤效率高，阻力低，容尘量大等特点。高效过滤器广泛应用于电子、化工、精密机械、食品、医药、生物工程等各种净化设备和洁净厂房，亦用于各种垂直（水平）流超净工作台、层流或紊流工业和GMP医药洁净室等的末端过滤。主要性能参数：

（1）风量：500-3000m3 h

（2）初阻力：≤220Pa

（3）滤尘效率：≥99.99％（钠焰法）

亚高效空气过滤器适用于研究和生产部门各种工艺要求在10万级洁净度以下使用（≥0.5μm的尘埃粒子），由于本过滤器具有良好的滤菌性能，故尤其适用于制药工业、生物实验室、医院手术室、食品工业、化妆品工业等。对于办公室和宾馆的空气净化亦有良好的效果。因此，对以上场合，本过滤器可作为末级过滤器使用。它可保证10万级洁净度要求。

无隔板高效空气过滤器是工业洁净室、生物洁净室、局部净化设备、大规模、超大规模集成电路，高洁净度厂房最理想的终端空气过滤器。

本产品采用特种超细玻璃纤维滤纸作滤料，多层胶合板外框或金属外框。因无分隔板，所以重量轻、体积小、密封可靠，可减轻安装工人劳动强度，减少洁净厂房的夹层空间，降低工程造价等。

部分代表客户：广州本田汽车有限公司、广州风神汽车、武汉东风本田、四川丰田汽车、依利安达（广州）电子有限公司、江门荣信电路板、佛岗建滔电路板、汤姆逊显示器件、深圳深爱半导体、旺旺食品集团、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、奥林巴斯(广州)公司、广州雅芳化妆品、佐登妮丝（广州）美容化妆品有限公司、广州医药集团、广东丽珠药业集团、广州肿瘤医院、福州华映光电、奥林巴斯（广州）工业有限公司、深圳比亚迪股份有限公司、江西江铃汽车股份公司、广东爱立信科技有限公司、旭东阪田电子有限公司等

服务宗旨：

公司出产的“KLC”牌净化设备全部免费保修一年，可提供长期的技术支持。

故障受理：省外48小时，省内24小时。

Email:hzmy5@126.com    联系人:黄贞民 - 13570963007