|  | 配置名称 | 单 位 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用方槽 | 台 | 5 | 1600 | 8000 | 采用改性PMMA高分子材料，用模具一体成形，具有抗压强度高，柔韧性好，耐侯性优良；抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复；对人体无毒性等特征及优点。 |
|  | 专用方槽盖 | 只 | 2 | 250 | 500 | 透明，可以看到浸泡清洗的状况。 |
|  | 干燥操作台 | 套 | 1 | 6500 | 6500 | 用于镜子吹干操作，有效的防止正在干燥的内镜和其它的附件等意外滑落。 |
|  | 清洗槽柜体/挂架 | 套 | 1 | 6300 | 6300 | 优质SUS304不锈钢材质并进行了可靠的防锈处理，柜门采用专业定制的整体钢化玻璃面板，具有环保防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，有效地降低工作人员洗消时的弯腰疲劳。 |
|  | 正常水龙头不绣钢 | 只 | 3 | 500 | 1500 | 有冷、热水接口，冷热水开关为混合水阀芯，即可独立控制又可混合控制，调节水温简单、方便； |
|  | 弹跳式下水 | 只 | 5 | 50 | 250 | 表面经多层镀铜、镀镍、镀铬后，具有高强度的抗腐蚀、抗磨损功能，，视感厚实，表面色泽光亮如镜. |
|  | 医用高压水枪 | 套 | 2 | 1850 | 3700 | 标配八个喷头，压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压。 |
|  | 医用高压气枪 | 套 | 2 | 1850 | 3700 | 采用做为医疗器械管理的医用无油空压机，有医疗器械注册证，全无油保证压缩气体中绝无油分子，供气压力：max0.75MPa 供气量：65L/min 储气量：30L 噪音≦60分贝 电压：220V 输出功率：550W,为内镜清洗工作提供纯净的压力空气来源。 |
|  | 医用无油空气压缩机一 | 台 | 1 | 4200 | 4200 |  |
|  | 一体化供气管道系统 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 采用台湾山耐斯专用品牌气动部件。 |
|  | 专用给水管路 | 套 | 1 | 1800 | 1800 | 优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 |
|  | 专用排水管路 | 套 | 1 | 1600 | 1600 | 采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长 |
|  | 进水过滤器 | 台 | 1 | 3200 | 3200 | 功率：750W 电压：220V，可更换滤芯。，多层式渗透，净化过滤水质更保证内镜清洗安全，可采用反冲式维护清洗. |
|  | 吹干机 | 台 | 1 | 250 | 250 | 主要针对镜身表面进行干燥，具有干燥速度快、多档可调、操作简便、耐用寿命长等特点，电压AC220V，功率1200W。 |
|  | LED照明光源 | 只 | 7 | 50 | 350 | 采用6030精工航天铝型材，具有优良的抗应力腐蚀开裂能力，峥流大功率LED灯杯，采用双金线合金材料制作，可调节光照方位，方便各角度照明，透光率95% |
|  | 功能背板 | 套 | 1（符合整体尺寸） | 5500 | 5500 | 功能背板为一次性模具整体成型，采用进口PMMA高分子复合材料一次模具成型，与洗消槽及干燥台的材质和颜色相同，具有防腐防潮，永不生锈，材料本身具有抗紫外线老化特性，操作面板与功能背板为一整体，与洗消槽、干燥台的尺寸相同。 |
|  | 活动手套盒 | 只 | 1 | 60 | 60 | 用于清洗中心存放附件说明等 |
|  | 总价合计(元) | 伍万叁仟肆佰壹拾元正(折扣价5.5%)折后价:贰万玖仟叁佰柒拾伍元 |  |  |  |  |
|  | 另外配制再计算价格 |  |  |  |  |  |
|  | 客户确认（签字）； 日期；2017 年 10月 19 日 生产供应商:泰州市高港区安康科教实验设备厂 注；此配置表为最终交货安装配置,请认真阅读后签字确认。 电话:0523-86182933 15366710828;13921707079 |  |  |  |  |  |