1围地用铁丝网围栏厂家|围地用铁丝网围栏

安平县艾瑞金属丝网有限公司生产的圈地用铁丝网，全部采用4mm低碳钢丝焊接而成，浸塑后可达到5.0mm以上，立柱原材料为1.5mm厚的钢管制成，浸塑后可达到2.0mm以上。使用时间10年以上。

现在市场上销售的所谓双边丝现货，采用内丝2.6mm，浸塑后3.5mm，立柱0.5mm，浸塑后1.0mm，质量超差，网片用手可以按变形，立柱可以用脚踩扁，使用时间2年左右。

如果您贪图便宜，购买质量差的产品，请您不要致电，以免耽误您的宝贵时间，我厂只做高质量铁丝网围栏，拒绝劣等产品。

围地用的铁丝网也俗称铁丝网围栏是近几年圈地、养殖、种植等领域的理想防护产品，该产品具有价格低，防护性能好，安装快捷的优点，所以能迅速的打开市场。

铁丝网围栏详细结构

（一）结构
铁丝网由立杆，铁丝网片构成，紧固件连接。
（二）产品材质
铁丝网采用低碳钢丝Q235标准冷拔煅拉而成；立杆钢材采用Q195标准钢材；连接配件采用防盗螺栓、防盗帽、连接件等配件，螺栓标准M8×25，立柱加盖防雨帽。
（三）焊接标准
网片均采用自动龙门焊机械焊制，焊点均匀、网面平整，无漏焊、断裂现象；
钢材焊接采用二氧保护焊焊制，焊接均匀平整，焊接处牢固、不易断裂、开焊；焊接后采用抛光机打磨平整。
焊接而成的半成品均需严格检验，合格后进行防腐处理。
（四）防腐处理标准
进行浸塑处理，浸塑严格要求塑层附着均匀，无漏塑或鼓起现象，产品表面光滑、光亮、均匀平整。

安装方法：

按照测量好的数据，根据业主要求以立柱中心距3米的距离进行挖坑，坑的大小不低于400*400*500mm，坑底部用石灰土搅拌，然后夯实。然后将立柱用水泥埋入坑中，埋入部分不小于400mm，依次安装30米左右，进行依次调直，确保竖向垂直，横向笔直一条线，对于重点区域采用斜杆支撑加固。
立杆安装完成后，检查最早安装的立杆的水泥凝固情况，是否达到要求，如达到要求，可依次进行网片安装。将网片按照事先测量好的数据，对号安装，确保安装无误。
将网片的尖刺面朝上，网片的安装孔对准立杆的连接板，然后用不锈钢垫片扣住网片的边丝，然后将垫片、网片边丝、立杆连接板用螺栓穿起来，将防盗帽套在螺栓上，用螺母锁紧，按照前面的步骤，依次将其他连接板固定。
安装完网片以后检查是否有螺丝松动，施工时表面的破损，及时刷防锈漆，以防止生锈。检查立杆是否有松动现象，如有，需及时处理。待以上工作完成以后，通知业主进行验收。
2.调试
在安装完成后，对铁丝网的防攀爬性能，进行跨越、防破坏测试。
3.验收方法
按照铁丝网招标文件的技术要求进行验收，依次对铁丝网的外形尺寸、网片网孔、钢丝直径、立杆的壁厚、直径进行测量是否达到招标文件要求。检验安装现场的安装效果，铁丝网的混凝土浇筑情况，地基大小，整齐度是否达到要求。

我厂可提供安装服务，根据具体地形，及施工难度进行报价，也可提供技术指导，详情请于我公司

2

车间仓库金属铁丝围网 厂区隔离围网 小区隔离围网

仓库围网 厂区隔离围网1863185832小区隔离围网
铁丝围栏网 车间仓库围网分为带边框护栏网和不带边框护栏网。车间仓库护栏网常用带边框的护栏网。车间仓库围网的编制工艺是焊接而成，网孔常用：50*50mm，50*100mm，75*150mm,网丝常用4.0mm，4.5mm，5.0mm，边框：25mm*25mm，20mm*30mm，30mm*30mm等，车间仓库围网的外形尺寸高1.5m-2.5m,长1.5m-3m.车间仓库围网的表面处理PVC浸塑,颜色一般为绿色,防锈效果好.车间仓库围网的施工简单,根据地面的不同情况立柱的安装方式可分为预埋和带法兰盘两种，网片和立柱一般采用专门的防盗螺栓连接。除以上规格外，我们还可根据客户需求加工定做。

3车间隔离网厂家仓库隔断网厂家，安平县艾瑞金属丝网有限公司专业生产车间隔离网和仓库隔断网

车间仓库隔离网以其特有的优势替代了其他材料的围墙隔断，透光性强，对辅助照明设施要求相对较低，同时由于隔离网占地面积小，增加了空间的有效利用。车间仓库隔离网一般分为带边框护栏网和不带边框护栏网两种，以带边框的护栏网最为常用，因为隔离网四周的边框能起到较强的支撑作用，是整个隔离网不易变形和坏掉，既经得起叉车、货车等的轻微碰撞，又经得住较重货物的挤压。

车间仓库隔离网的网片由优质低碳钢丝焊接而成，网孔常用：50x50mm，50x100mm，50x150mm,网丝常用4.0mm，5.0mm，6.0mm，等等。车间仓库隔离网的外形尺寸高1m-2.5m,长2m-3m，可以根据客户的实际要求，调整高度和宽度。车间仓库隔离网的表面防腐处理通常为PVC浸塑,颜色一般为绿色,塑层厚，附着力更强，防锈效果好.车间仓库隔离网的施工简单,可分为预埋基础和带底盘.预埋的车间仓库隔离网适合用于土质地面或者预留孔的地面.带法兰盘的车间仓库隔离网适合用于水泥浇筑地面.车间仓库围网的连接件和配套设施:防盗螺栓.

另外，由于车间仓库的地形较为复杂，如拐弯、通道、穿过现有水泥柱等情况，所以一般我们需要客户提供现场地形的草图，以便于生产出来的隔离网完全与车间仓库的地形更加匹配，为客户的场地隔离提供最完善的服务。

4厂矿仓库隔离网 幼儿园围栏网 幼儿园活动场所围网

仓库隔离网采用斜方网格和编织正方形网格,和方管焊接而成，,是一种新兴的隔离网墙,在保证强度 和防护性能不变的情况下,更接近人们的审美感受,光滑细腻的塑层 亮丽鲜艳的色彩,装饰性好。

产品规格:

1.材质:Q 195低碳冷拔钢丝

2.丝经:3.5mm / 4.5mm

3.网孔:50mm X 50mm(斜方孔和正方形孔、长方孔)

4.防腐处理:热浸塑、喷漆

5 .立柱:60X40mm

6. 边框:40X40mm

7. 最大尺寸2.m X 3m(也可定做更大尺寸)

产品优点:

广泛应用于高速公路、铁路、垃圾填埋场、试验场地,耐用/美观/视野开阔,防护性能良好。可应用于垃圾填埋场封闭网、仓库隔离网、车间隔离网、工业场区护栏网、农业开发区隔离网、住宅小区围网等。

1:工厂隔断、仓库隔离用于分割不同工位的作业区域,有效改善工作环境,合理规划工厂及作业空间；

2:模块化组件,拆装简便,灵活性强；立柱可与地面以螺丝坚固连接,确保使用安全性；该产品应用范围更广,成本更低廉,安装和和拆装更方便,外观美观漂亮。艾瑞网栏以精益求精的产品质量，诚心诚意的服务态度，赢得了广大客户的信赖与好评。

5

公路双边丝护栏网 道路隔离网 小区绿化带围栏网

18631858321 公路双边丝护栏网 道路隔离网 小区绿化带围栏网

双边护栏网是一种采国国产用优质冷拔低碳钢丝焊接成的隔离护栏产品，用连接附件与钢管支柱固定，牢固,美观.用途:用于草场边界,铁路,高速公路的隔离和防护等。护栏网具有强度高、钢性好、造型美观、视野宽广、安装简便、感觉明亮、轻松。

用途：双边护栏主要用于市政绿地、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏。其产品具有造型美观、花色多样，既起到围栏作用，又起到美化作用。本产品具有网格结构简练、美观实用;便于运输，安装不受地形起伏限制；特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；价格中等偏低，适合大面积采用。

关于双边护栏网产品规格：

1、浸塑丝经 4.0mm－－6.0mm；

2、网孔 60mm x 120mm,75mm*150mm，80mm*160mm，50mm*200mm

3、常用尺寸：1800mm x 3000mm；

4、立柱：48mm x 1.0mm—2.0mm圆柱

5、边框：无；

6、附件：连接卡、防盗螺栓；

7、连接方式：卡接。

对于双边护栏网在安装施工时应注意的几个问题

1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。

2、再给护栏网的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯实后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。

3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

4、如果将双边护栏网作为防撞护栏使用，产品的的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，将隔离栅的安装质量得以保证。

6

学校护栏网 运动场围网 体育场围墙网  体育场围网   金属围网厂家

学校护栏网 运动场围网 18631858321 体育场围墙网

体育场围网又名“体育场围栏”、“体育场护栏网”；是专为体育场设计的新型防护产品，此品网体高、防攀爬能力强。体育场围网属于场地围网的一种，它又被称为："体育围网"，可以在现场施工安装围柱，围网,产品最大特点是灵活性强，可根据要求随时调整网片的结构，造型和尺寸。体育场围网特别适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用。

体育场围栏规格

(1)、包塑丝经3.8mm

(2)、网孔 50mm * 50mm

(3)、尺寸：3000mm * 4000mm；2000mm*4000mm

(4)、立柱：直径60/2.5mm钢管

(5)、横梁：直径48/2mm钢管

(6)、连接方式：焊接

(7)、防腐处理:浸塑、喷塑、包塑

产品色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、规格齐全、网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形。 现场施工安装, 产品最大特点是灵活性强，可根据现场要求随时调整造型和尺寸。

体育场围栏主要用途

对质量要求较高的网球场地、篮球场地、综合场地围网

7

道路隔离网  小区防翻越隔离网  绿化带隔离网

道路隔离网18631858321是护栏网系列产品中常见的一种，它是采用国产优质低碳钢丝、铝镁合金丝编织焊接而成，具有防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。对于防腐形式可采用有电镀、热镀、喷塑、浸塑的方式。具有组装灵活、结实耐用的特点。既可以制作成性护栏网墙使用，又可以作为临时隔离网使用，在使用中只需采用不同的立柱固定方式便可实现。近年来，公路护栏网在国内许多高速公路上大量使用,并取得了良好的效果。高速公路护栏网产品具有美观耐用,不变形,安装快捷，相同是一种较为理想的金属网墙产品。主要用于高速公路和、铁路、桥梁两侧的防护带；机场、港口、码头的安全防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护；宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰。制作工艺：预直丝、裁剪、预弯、焊接、检验、置框、破坏性实验、美化(PE、PVC、 热浸)、包装、入库根据用户要求生产、订做。

道路护栏网采用直径4mm优质低碳钢丝点焊而成,采用卡接连接方式,产品具有网格结构简练、美观实用、便于运输，安装不受地形起伏限制的特点，对于山地、坡地、多弯地带适应性特强，具有其他结构护栏产品无法比拟的优点。

8篮球场围网设计，球场围栏网方案，组装式球场围网

篮球场围网设计，球场围栏网方案，安平县艾瑞金属丝网有限公司专业生产篮球场围网，欢迎致电18631858321，为您的球场围护提供最佳的设计方案。​

篮球场围网是专为篮球场、体育场设计的新型防护产品，这款产品网体高、防攀爬能力强、有一点弹力、防破坏能力强。篮球场围网一般都是现场组装围网、横梁和立柱，产品最大特点是灵活性强，可根据要求随时调整网片的结构，造型和尺寸，同时大大降低了运输的成本。围网通常高度为4米及以内尺寸，适合于各类球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地围网使用。

篮球场围网的规格：

(1)、包塑丝经3.8mm，4.0mm

(2)、网孔 50mm X 50mm

(3)、高度：4000mm

宽度：2000mm，3000mm

(4)、立柱：直径60x2.5mm钢管，直径75x2.5mm钢管

(5)、横梁：直径48x2mm钢管，直径60x2mm钢管

(6)、连接方式：组装

(7)、防腐处理:除锈+浸塑、包塑

篮球场围网产品优点

产品色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、规格齐全、网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形。 现场施工安装, 产品最大特点是灵活性强，可根据现场要求随时调整造型和尺寸。

篮球场围网主要用途

体育围网适用于高档小区、花园别墅、私家泳池、庭院草坪、城市景观、市政交通、运动场地、机场码头、机关学校、军事设施、监狱农场、工业园区、旅游度假村、物流配送中心、企事业单位等领域。

篮球场围网设计，球场围栏网方案，安平县艾瑞金属丝网有限公司专业生产篮球场围网，欢迎致电18631858321，为您的球场围护提供最佳的设计方案。​

9水库防护隔离网 水源地饮用水隔离网

水是生命之源，水库的安全防护势在必行。艾瑞（www.airui888.com）生产的水库围栏，水库隔离网，水库防护网，网格结构简练、美观实用、便于运输，安装不受地形起伏限制，对于山地、坡地、多弯地带适应性特强，具有其他结构隔离网无法比拟的优点。

水库围栏网采用低碳钢丝焊接而成，其网片焊接牢固，网孔均匀，网面平整，耐腐蚀、强度大

水库围栏网产品规格如下（其它规格可根据客户要求定制）：

网 孔（mm）：75x150

网 片（mm）：1800x3000

边 框（mm）：20x30x1.5边框20X30的方管，与铁丝网焊接而成

网丝浸塑（mm）：0.7-0.8

网丝塑后（mm）：4.8

立柱尺寸（mm）：48x2x2200主要采用普通48圆柱

顶部整体弯折：30°

弯折长度（mm）：300

立柱间距（mm）：3000

立柱预埋（mm）：250-300

预埋基础（mm）：500x300x300或400 x400 x400

特点：铁丝防护隔离网，安装方便，美观大方，成本低，用途广。

用途：广泛运用与高速公路，铁路，河岸，小区，水库，景区隔离防护工程等

10动物园用铁丝活络网 公园隔离围栏网

线材:适合各种用途的高标准优质低碳镀锌钢丝，保证客户的使用需求。

包塑:300度高温塑化，使内层低碳钢丝与表层塑料紧密粘贴，不易受空气渗入钢丝表面氧化而由内到外长锈，导致寿命缩短。

颜色:多种色母粉原料合成再加入特有的抗UV原料整体混和技术，确保产品颜色的稳定性，多年使用表面仍光洁如新、亮丽持久。

工艺:特有旋勾编织穿引技术，优化的模具设计，确保产品生产时弯曲处无破裂痕。

寿命:高密度的原粒塑料，表面吸水率为0%，耐普通的酸和碱，使用年限长达5~8年。

保养:免除人工维护及保养，表面尘埃经雨水冲洗自然脱落，停止使用后可拆走作为绿化设施使用