AZX-I型中医体质辨识系统技术参数

一、产品功能：

1、软件包含儿童中医体质辨识系统、青中年中医体质辨识系统、老年人中医体质辨识系统，老年人智力（阿尔茨海默病）检测，老年人抑郁症检测、老年人生活自理能力评估六大系统。

2、系统支持身份证识别，自动录入身份信息。

- ☆3、医护人员操作模式与测试人员操作模式可自由切换，测试人员可刷身份证自助测试，不需医护人员指导，减轻医务人员工作量。

- ☆4、可选择自动生成诊断建议，自助打印测试报告单。

☆5、软件具有语音播报功能，194项问题真人语音播报。

6、按照《中医体质分类与判定》标准中的67项问题采集信息，并提供个性化养生调理方案。

7、按照2017版《中医药健康管理服务规范》中33项问题采集信息，并从情志、饮食、起居、运动、穴位等方面给予中医保健指导。

8、按照《世界中医药学会联合会》标准中35项问题采集信息，并提供个性化养生调理方案。

9、同时辨识65岁以上老年人9种体质、6岁以下儿童7种体质和中青年9种体质。

10、符合《国家基本公共卫生服务技术规范》，支持智能化判断，自动生成体质报告，测试结果由柱状图或明细表显示，简洁易懂，且可以打印简易报告或详细报告。

11、可录入被检测人基本信息、既往史，家族史方便医生溯源比对。

12、采用大型数据库，可存储超大容量体质档案，具有统计分析功能，可按年龄或性别进行统计汇总。

13、诊断结果备有模版信息，可根据患者体质输入指导性建议;数据修改具有密码机制，增强了数据安全性。

14、具有简易智力状态检查量表（MMSE），针对老年人认知功能粗筛阳性的老年人做进一步检查，能全面、准确、迅速地反映被试智力状态及认知功能缺损程度。

15、具有老年人抑郁症量表（GDS)），针对慢性疼痛者、慢性内科疾病患者、难以解释身体症状的患者、反复求医者、近期有心理社会应激者进行老年抑郁症筛查，实时监测被测试者神经心理健康状况。

- 16、具有老年人生活自理能力评估量表。

- 17、提供五类重点人群（高血压病、2型糖尿病、老年人、婴幼儿、孕产妇）中医养生指导方案。

18、软件具有摄像功能，大容量储存居民照片信息，打印报告单显示居民头像。

19、辨识结果可以Excel格式导出，方便汇总打印。

- 二、硬件配置

- 1、商用主机：Intel双核3.2GHz处理器，内存：4G，硬盘：1T，正版WIN7或WIN10操作系统，高清摄像头：1000万，鼠标，键盘

- 2、显示器：19英寸SGS红外智能感应触摸液晶显示器，支持全程无创无接触式测试

- 3、打印机：彩色喷墨照片专用打印机

- 4、操作台：ABS医用环保推车

- 5、配件：高清红外摄像头：1000万，电源插排，音响,HUB扩展卡

- 6、中医体质辨识系统软件及使用说明书（含16G U盘）1套

- 7、身份证阅读器1台

三、技术指标

- 1、电源：AC180V-240V，50Hz

- 2、操作环境：0～+40℃，室内湿度RH10-95%

- 3、机身规格：80×79×120cm

- 4、重量：50Kg

- 5、适用场合：各级体检中心，中医临床诊断，社区卫生服务中心、药店、中医保健养生会所、学校，科研等场所。

- 四、标准依据

- 1、依据国家中医药管理局制订的中医体质量表

- 2、符合中华中医药学会颁发的《中医体质分类与判定》标准

- 3、根据《国家基本公共卫生服务技术规范》标准

- 4、符合《老年人健康管理技术规范》标准

- 5、符合《中医药健康管理服务技术规范》标准

- 6、中医体质辨识系统属于公卫管理软件，不作为医疗器械管理

- 7、软件具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》

- 8、具有省级软件评测中心出具的登记测试报告

- 售后服务

- 质量三包，终身维护    2、软件终身免费升级     3、免费发货