LW5609型火灾声警报器

安装使用说明书

作用：当现场发生火灾接到控制信号后，发出强烈的声音警报信号，以达到提醒现场人员注意的目的。

执行标准：GB 26851-2011

技术指标：

| 内 容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC24V (+10%、-15%) |
| 工作电流 | ≤40mA |
| 外形尺寸 | Φ152mm |
| 声压级（A计全） | 75～115db |
| 环境温度 | -10℃～55℃ |
| 环境湿度 | ≤95%RH 40℃ |

安装及接线：安装孔距为60mm，接线2根线无极性。