LW5606气体释放警报器

安装使用说明

一．用途：

本产品主要用于有气体灭火设备的场所，和气体灭火控制盘配合使用。当气瓶放气灭火时气体释放警报器指示灯闪烁报警，防止人员误入到气体放气区域。

执行标准：GB26851-2011

二．工作方式：

不工作时，本产品处于静止状态。

工作时“放气勿入”闪烁报警。

三．安装方式：

将本产品固定在气体灭火区域外，按照产品背面壁挂孔位置固定。

将电源线和本产品连接。

四．主要技术参数：

| 工作电压 | DC24V（20.4～26.4V） 无极性 | 环境温度 | -10℃～60℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作电流 | ≤90mA (均值) | 环境湿度 | 95%RH 40℃ |
| 闪光频率 | 1Hz～2Hz | 外形尺寸 | 宽300高135厚30 |

五．产品工作及安装示意图：

LW5606气体释放警报器

安装使用说明

一．用途：

本产品主要用于有气体灭火设备的场所，和气体灭火控制盘配合使用。当气瓶放气灭火时气体释放警报器指示灯闪烁报警，防止人员误入到气体放气区域。

执行标准：GB26851-2011

二．工作方式：

不工作时，本产品处于静止状态。

工作时“放气勿入”闪烁报警。

三．安装方式：

将本产品固定在气体灭火区域外，按照产品背面壁挂孔位置固定。

将电源线和本产品连接。

四．主要技术参数：

| 工作电压 | DC24V（20.4～26.4V） 无极性 | 环境温度 | -10℃～60℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作电流 | ≤90mA（均值） | 环境湿度 | 95%RH 40℃ |
| 闪光频率 | 1Hz～2Hz | 外形尺寸 | 宽300高135厚30 |

五．产品工作及安装示意图：