中旺星蒸汽发生器的产品特点：

高效：科学沸腾空间，2-3分钟产生强效蒸汽，热效率可达95%以上。

节能：科学化设计热能吸收原理，较传统蒸具节能50%以上。

易控： 简单易用,电子脉冲点火，一键式开关机, 本机即能在短时间内产生大量连续的蒸汽，冷水状态下2-5分钟即可上蒸汽，热水状态下5秒内即可上蒸汽。缩短了工作时间，提高了工作效率。

环保： 本产品风机只有120W，而且采取的是抽风助燃式，噪音特低、节约电能。

精致：立式结构，壁挂式设计，占用空间小。

省钱：节能蒸汽机耗气量超低，它不属于压力容器，不受政府安全部门的监管检查，也无需专业持证上岗人员操作，省去了每年的安检费，相关人员费用。

安全：超温、点火、断水、断气等采用微电脑控制。

安装简单，维护方便，操作简易。
             本产品安装时只需在墙壁上安上两颗膨胀螺丝，然后接上水、电、气、蒸汽管即可。开关机均只需按一下电源开关，安装、操作十分简单。

应用范围
1、餐饮、酒楼 (用于给传统蒸柜供蒸汽的节能改造) 
2、食品加工 (如米粉、面点、蒸河粉，蒸凉皮，米粉，肠粉，烤酒，蒸酒，豆制品、肉类加工等) 
3、药品加工 (如中药材蒸煮加工、蒸汽消毒等) 
4、单位食堂 (如学校饭堂蒸饭、蒸菜、炖蒸汤品等) 
5、杀菌消毒 (如餐具、医疗器械、食品器具消毒等) 
6、桑拿洗浴 (蒸汽桑拿及用具消毒等) 
7、农业温棚、制种 (农业温室大棚加温加湿、植制制种等)

节能对照：

传统燃气蒸柜炉具与中旺燃气蒸汽发生器燃料用量对比表

| 用量 设备 | 每小时 用量 | 每天 用量 | 每月 用量 | 燃气 价格 | 每月 耗气费 | 全年 耗气费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统燃油蒸柜炉具 | 6.5升 550瓦 | 65升 5.5度 | 1950升 165瓦 | 6.23元/升1.0元/度 | 12148.5元 165元 | 145782元1980元 |
| 传统燃气蒸柜炉具 | 5.2公斤 550瓦 | 52公斤 5.5度 | 1560公斤 165瓦 | 80元/公斤1.0元/度 | 12480元 165元 | 149760元1980元 |
| 中旺燃气蒸汽 发生器 | 2.2公斤 50瓦 | 22公斤 15瓦 | 660公斤 15瓦 | 8.0元/公斤15元 | 5280元 15元 | 63360元 180元 |
| 与传统燃油蒸柜炉具对比 | 每年节约：燃油+电 （145728元+1980元）-（63360元+180元）＝84222 |  |  |  |  |  |
| 与传统燃气蒸柜炉具对比 | 每年节约：燃气+电 （149760元+1980元）-（63360元+180元）＝88222 |  |  |  |  |  |

注：1.以上能效对比是以0.5立方容积蒸具为基准核算，容积越大省得越多.

2.上述然料用量及费用对比误差范围为±5%.

| 中旺蒸汽机产品型号 |  | ZW-J40型 | ZW-J50型 | ZW-J60型 | ZW-J80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸(MM) |  | 500*480*920 | 550*480*920 | 625*525*920 | 625*535*920 |  |  |  |
| 蒸气量 |  | 50kg/h | 60kg/h | 70kg/h | 100kg/h |  |  |  |
| 耗气量 | 天然气 | 2.1立方/h | 3.2立方/h | 3.7立方/h | 5立方/h |  |  |  |
|  | 液化气 | 1.8kg/h | 3.0kg/h | 3.5kg/h | 4.5kg/h |  |  |  |
| 水容量 |  | 25kg | 35kg | 40kg | 45kg |  |  |  |
| 设备毛重 |  | 50kg | 60kg | 65kg | 75KG |  |  |  |
| 点火方式 |  | 二级脉冲 | 二级脉冲 | 二级脉冲 | 二级脉冲 |  |  |  |
| 排气方式 |  | 尾气强排 | 尾气强排 | 尾气强排 | 尾气强排 |  |  |  |
| CO排放量 |  | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |  |  |  |
| 热能利用率 |  | ＞90%以上 | ＞90%以上 | ＞90%以上 | ＞90%以上 |  |  |  |
| 额定电源 |  | 220V | 220V | 220V | 220V |  |  |  |
| 适用水压 |  | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |  |  |  |
| 上汽时间 |  | 180秒 | 180秒 | 180秒 | 180秒 |  |  |  |
| 额定工作压力 |  | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |  |  |  |
| 蒸汽温度 |  | 105℃±5 | 105℃±5 | 105℃±5 | 105℃±5 |  |  |  |
| 排烟口温度 |  | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ |  |  |  |
| 热负荷 |  | 42kw/H | 56kw/H | 61kw/H | 65kw/H |  |  |  |
| 燃气压力 |  | 2800pa | 2800pa | 2800pa | 2800pa |  |  |  |
| 风机功率 |  | 120w | 120w | 120w | 120w |  |  |  |
| 燃气类 |  | 液化石油气、天然气、人工煤气 |  |  |  |  |  |  |
| 安全装置 |  | 超温、超压、断水、断气自动保护 |  |  |  |  |  |  |

*设备配置说明

对于酒店，酒楼等餐饮用户，安装本机与蒸柜，蒸炉配套如下表：

| 蒸柜规格（MM) | 蒸柜体积（立方） | 配套中旺蒸汽机型号 |
| --- | --- | --- |
| 500×400×1000 | 0.8 | ZW-J40型 |
| 600×400×1000 | 1.2 | ZW-J50型 |
| 650×400×1000 | 1.4 | ZW-J60型 |