消声器

产品简介：

消声器是一种减少噪声传播而允许气流通过的器件，是安装在空气动力性设备的气流通道中或进、排风口，或者安装在隔声间或隔声罩的进、排风口，来降低噪声的装置。

适用于：写字楼、宾馆、酒店、住宅区、学校、医院等地面或地下建筑通风和暖通空调系统降噪；市政、轨道交通行业暖通空调系统中通风管道降噪；电厂、电网、石化、冶金、建材、工矿等企业冷却塔、空调室外机、风机、烟囱等降噪。

结构性能：

消声器外围板及内孔板采用镀锌板制作，也可根据用户要求采用冷轧板、铝板或不锈钢板。端口法兰采用等边镀锌角铁制作，内部填充材料为24～48kg/m3超细离心玻璃棉板，外敷无碱憎水玻璃布。消声器外表面可进行喷塑处理，有多种颜色供选择。

为减小消声器的阻力损失，消声片迎气流方向设导流尖。

消声量：10～35dB(A)。

主要特点：

- 良好的全频带消声性能，尤其中、高频。

- 防潮、防腐、耐高温、洁净度高。

- 坚固耐用，质量可靠。

- 外形美观，便于维护。

型号规格：

我司生产的系列化消声器结构设计合理，具有规格齐全、性能良好、阻力较小、适用广泛、安装方便等优点。可根据设备的各项性能参数，进行非标设计。

根据外在几何形式的不同，主要有矩形消声器和圆形消声器两种。

按照内在结构形式的不同，主要型号有：

- CJ-XZG型阻性直管式消声器

- CJ-XZP型阻性片式消声器

- CJ-XZZ型阻性折板式消声器

- CJ-XZK型阻抗复合式消声器

- CJ-XSW型消声弯头