ADSS光缆用预绞式切线线夹

产品说明：

组成：预绞丝、橡胶夹块、套壳、ZH直角挂环、U型挂环、螺栓、螺母等。

作用：主要起支撑作用，将ADSS光缆悬挂于线路转角＜25°的杆塔上，跨度≤150m档距可以使用切线线夹，跨度＞150m的中大档距需使用悬垂线夹。

区分：切线线夹与悬垂线夹的区别在于，切线线夹无ZH挂环、外层预绞丝。

适用范围：可根据光缆缆径及线路档距拉力设计选择型号，可以搭配抱箍适用在杆用线路中，也可以搭配塔用连接件适用在铁塔线路中。

特点：1.悬垂线夹与ADSS光缆有较大的接触面积，应力分布均匀，无应力集中点，同时增强了挂点位置光缆的刚度，起到更好的保护作用。

2.有较好的动态应力承受能力，可提供足够握紧力来保护ADSS光缆在不平衡负载条件下安全运行。

3.该结构配以柔性橡胶夹块，增强了自阻尼，使磨损减少。

4.端部磨圆处理，提高了电晕起晕电压。

5.优质的铝合金材质提高了线夹的机械性能及防腐性能，大大延长了使用寿命。

订货须知：1.根据ADSS光缆的运行档距、外径、极限抗拉强度等参数选择合适的悬垂线夹。

2.数量配置为：1套/线路转角＜25°的杆塔

3.为满足城网10kv配电线路上架设ADSS光缆的需要，我公司开发生产了适用档距150米以上最大可达1200米档距的悬垂线夹，它结构简单，安装方便，又可降低工程造价。

| 产品规格 | 适用单丝直径（mm） | 预绞式长度(mm) | 产品重量（kg） | 适用档距（≤m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAXJ-100-13.0 | 12.01 | 800 | 1.0 | 100 |
| LAXJ-150-14.9 | 14.3 | 800 | 1.1 | 150 |

★

adss/opgw光缆用预绞式悬垂线夹【双悬垂线夹】：

客商推荐国内铝合金悬垂线夹直接供应商 聚源

光缆悬垂金具预绞式悬垂线夹OPGW光缆悬垂金具串

铝合金预绞丝悬垂线夹 adss光缆悬垂金具串 opgw悬垂线夹

自承式光缆悬垂线夹 内绞式光缆悬垂线夹 500米档距电力光缆悬垂

ADSS/OPGW光缆固定线夹预绞式悬垂线夹型号规格

厂家供应OPGW/ADSS光缆用 悬垂线夹

甘肃OPGW光缆悬垂金具预绞式悬垂线夹厂家直销

热销金具ADSS光缆用悬垂线夹悬垂金具

热销金具opgw光缆用悬垂线夹悬垂金具

铝合金材质ADSS悬垂线夹预绞式悬垂线夹

光缆悬垂线夹ADSS/OPGW悬垂金具预绞式悬垂

电力金具分类应用预绞式悬垂线夹【双悬垂线夹】

ADSS全介质悬垂线夹套壳胶块耐张线夹定制

厂家直销现货**系列铝合金提包式悬垂线夹双导线路电力金具

现货厂家直销**铝合金提包式悬垂线夹双导线路电力金具

悬垂线夹 铝合金 电力金具预绞丝式 热镀锌悬垂线夹

电缆固定夹具 电缆固定线夹 电缆抱箍 电缆固定夹批发

自承式光缆悬垂线夹 内绞式光缆双悬垂线夹

光缆 预绞丝 TC头 心形环 悬垂头 U型环 球头环 光缆线夹 成套销

厂家直销国标 双悬垂线夹 电缆悬挂线夹 四芯集束悬挂线

厂家优质供应悬垂线夹 热镀锌电力架线金具铁附件器材

悬垂金具XJG 悬挂电缆型固定光缆四芯集束悬垂线夹电力器材

| 产品规格 | 适用单丝直径（mm） | 预绞式长度(mm) | 产品重量（kg） | 适用档距（≤m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAXJ-100-13.0 | 12.01 | 800 | 1.0 | 100 |
| LAXJ-150-14.9 | 14.3 | 800 | 1.1 | 150 |