彩钢压型瓦

是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板，适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点。

彩钢压型瓦常用类型

460型彩钢瓦；

760型彩钢瓦；

750型彩钢瓦；

820型彩钢瓦；

840型彩钢瓦；

850型彩钢瓦；

880型彩钢瓦；

900型彩钢瓦；

1050型彩钢瓦；