氧气减压阀

一、氧气减压阀概述：

YQY-6氧气减压阀的工作由阀后压力进行控制。当压力感应器检测到阀门压力指示升高时，减压阀阀门开度减小；当检测到减压阀后压力减小，减压阀阀门开度增大，以满足控制要求。 本类阀门在管道中一般应当水平安装。适用于水、蒸汽、空气介质管路上。

二、、氧气减压阀主要性能参数：

| 公称压力（MPa） | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |  | 10.0 |  | 16.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳化试验压力（MPa） | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |  | 15.0 |  | 24 |
| 密封试验压力（MPa） | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |  | 10.0 |  | 16.0 |
| 最高进口压力（MPa） | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |  | 10.0 |  | 16.0 |
| 出口压力范围（MPa） | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 |  | 0.5-35 |  | 0.5-45 |
| 压力特性偏差（MPa）△P2P | GB12246-1989 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量特性偏差（MPa）△P2G | GB12246-1989 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小压差（MPa） | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |  | 1.0 |  |
| 渗漏量 | GB12245-1989 |  |  |  |  |  |  |  |

三.输入输出
　　YQY-1A＃15 0.1～2 50 0～25 0～4 2.2 17.7x17x16.3 G5／8"M16x1.5 133
　　YQY-08＃15 0～2 50 0～25 0～4 2 17.5x17x12.5 124
　　YQY-6＃15 0.02～0.25 10 0～25 0～0.4 1.9 17.5x19x17.5 214
　　YQY-9 2.5 0.1～1 40／0～1.6 1.5 12x20x15.5 147
　　YQY-11
　　（双级式）15 0.1～1.6 100 0～25 0～2.5 5.8 27.5x17.8x16.5 G5／8"552
　　YQY-12＃15 0.1～1.25 40 0～25 0～2.5 1.27 17.5x17x12.5 M16x1.5 124
　　YQY-14 15 0.6～4 1000 0～25 0～6 4 22x14.5x17.5Ф14Ф14 1376
　　YQY-30
　　（双级式）15 0.01～0.1 60 0～25 0～2.5 9 46x20x21 G3／4"G3／4"695
　　0～0.25

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。