J41H铸钢截止阀

一、J41H铸钢截止阀概述：

| 编号 | 齐全 | 计量单位 | 件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 | 面议 | 参考价格 | 1600 |
| 价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
| 说明书，报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |

二、J41H铸钢截止阀主要性能参数：

| 公称压力 PN（MPa） | 试验压力（MPa） |  | 适用温度（℃） |  |  |  | 适用 介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强度试验 | 密封试验 | WCB | Wr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni9Ti |  |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤200 | ≤200 | 水、油品、蒸气、酸性介质 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 9.6 | 7.1 |  |  |  |  |  |
| 10.0 | 15 | 11 |  |  |  | / |  |
| 16.0 | 24 | 17.6 |  |  |  |  |  |

三、J41H铸钢截止阀主要零部件材料：

| 阀 体 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀 盖 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 支 架 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 阀 瓣 | 2Cr13 | 316 | Cr5Mo | 304 |
| 阀 杆 | 2Cr13 | 316 | 25Cr2MoV | 304 |
| 阀 座 | 25 | 316 | 304 | 304 |
| 密封环 | 304、增强柔性石墨 |  |  |  |
| 填 料 | 增强柔性石墨 |  |  |  |
| 阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 |  |  |  |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。