GL11HY型铸铁过滤器

- 概述：

是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。适用介质可为水，油、气。可按用户要求制作滤网，其外型基本相同（Y型），内部件全部采用不锈钢，坚固耐用。当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可，使用维护极为方便。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、效果高、安装检修方便、成本低、并排污时间短，对一般小型号者，只需5-10分钟。

二、主要零部件材料：

| 型号 | 材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体 | 阀盖 | 过滤网 |
| GL11H-16 | 灰铸铁 | 灰铸铁 | 不锈钢 |

三、主要连接尺寸：

| DN | DN/in | L | H | 重量/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ½ | 90 | 70 | 0.57 |
| 20 | ¾ | 100 | 70 | 0.7 |
| 25 | 1 | 110 | 80 | 0.93 |
| 32 | 1¼ | 130 | 95 | 1.27 |
| 40 | 1½ | 150 | 95 | 1.96 |
| 50 | 2 | 170 | 110 | 2.6 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话