ZJHPW气动波纹管调节阀

- 概述：

ZJHPW气动波纹管密封单座调节阀，阀芯采用上导向结构，阀结构紧凑，有呈S流线型的通道，使其压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性精度高，符合IEC534标准。上阀盖采用波纹管密封结构，适用于极毒、易燃易爆易挥发和稀有贵重金属介质的调节

二、主要性能参数：

| 公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 额定CV值 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 | 700 |
| 额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |  |  |  |

- 主要执行机构：

型 式：

LHA多弹簧薄膜执行机构、LVA5单弹簧薄膜执行机构、LVA6单作用气缸活塞执行机构

膜片材料：乙丙橡胶夹尼龙布、丁青橡胶夹尼龙布

弹簧范围：20～100、80～240KPa（LHA、LVA5型），190～350、190～400KPa（LVA6型）

供气压力：140～400kPa（LHA型）、140～280kPa（LVA5型）、400～500kPa（LVA6型）

气源接口：Rc1/4”

环境温度：-30～+70℃

四.技术性能指标

基本误差：±2.5%

回差：2.5%

死区：1%

漏量：5×10-3阀额定容量

额定流量系数：±10%

固有流量特性：斜率±30%

阀作用型式:用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。