Y型过滤器

一、概述：

Y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置，Y型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。Y型过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。Y型过滤器适用介质可为水、油、气。一般通水网为18~30目，通气网为10~100目，通油网为100~480目。

篮式过滤器主要由接管、主管、滤蓝、法兰、法兰盖及紧固件等组成。当液体通过主管进入滤蓝后，固体杂质颗粒被阻挡在滤蓝内，而洁净的流体通过滤蓝、由过滤器出口排出。

二、主要性能参数：

| 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 产品标识 | 供货规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HG/T 21637 | GB/T 12221 | JB/T 79 | JB/T 9092 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |

三、主要连接尺寸：

| 公称通径 | L | H | H1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN20 | 155 | 100 | 150 |
| DN25 | 160 | 100 | 150 |
| DN32 | 180 | 110 | 160 |
| DN40 | 200 | 115 | 170 |
| DN50 | 230 | 155 | 195 |
| DN65 | 220 | 200 | 270 |
| DN80 | 250 | 210 | 295 |
| DN100 | 305 | 250 | 345 |
| DN125 | 350 | 305 | 425 |
| DN250 | 480 | 360 | 485 |
| DN200 | 500 | 450 | 605 |
| DN250 | 550 | 505 | 710 |

四、选用参考：

一般通水网为18-30目/cm2，通气网为40-100目/cm2，通油网为100-300目/cm2。

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。