DY30BX缓开缓闭止回阀

- DY30BX缓开缓闭止回阀概述：

- 缓开快闭止回阀它包括阀体内设阀座、阀杆、以及与阀体连接的上阀盖与下阀盖等零件组成。上阀盖与下阀盖之间为隔膜腔，隔膜腔内设隔膜，隔膜与中心轴连接，中心轴另一端连接阀门，阀门与阀座接触。水容器与上阀盖进水、出水控制孔连通，水容器与上阀盖出水为节流连通，水容器与上阀盖进水为单向连通。该阀缓慢开启，防止电流冲击及官网中压力冲击；快速关闭，防止水锤产生。无水质要求，可用于污水、清水及原水系统。

- DY30BX缓开缓闭止回阀主要详细参数：

| 公称压（Mpa） | 壳体试验压力（MPa） | 密封试验压力（MPa） | 适用介质 | 介质温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 |  |  |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |

- DY30BX缓开缓闭止回阀主要零部件材质:

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 阀杆 | 铬不锈钢 |
| 阀瓣 | 碳钢、不锈钢+丁腈橡胶 |
| O形圈 | 丁腈橡胶 |
| 弹簧0 | 不锈钢 |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。