ZDRWF电动衬氟对夹蝶阀

- 概述：

| 材质：根据客户需求 | 连接形式：法兰 | 结构形式：根据客户需求 |
| --- | --- | --- |
| 适用介质：根据客户需求 | 压力环境：根据客户需求 | 工作温度：根据客户需求 |
| 标准：根据客户需求 | 流动方向：根据客户需求 | 驱动方式：电动 |
| 零部件及配件：根据客户需求 | 用途：根据客户需求 | 类型(通道位置)：根据客户需求 |
| 口径：DN50-400 | 公称通径：PN1.0，1.6，2.5MPa | 安装尺寸：根据客户需 |

1、采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便

2、内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响

二、、用途：

电动对夹式硬密封蝶阀是一种非密闭型蝶阀，广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程种介质温度≤300℃公称压力为0.1Mpa的管道上，用以连通、启闭或调节介质量。

结构特点：

本蝶阀系采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便。体内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响。

三、主要产品结构：

| 产品名称 | 电动蝶阀（电动调节蝶阀） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作用形式 | 开关型 调节型 |  |  |  |
| 连接形式 | 法兰式 对夹式 对焊式 |  |  |  |
| 结构形式 | 三维偏芯型 | 中线型 | 二偏芯型 | 三偏芯型 |
|  | 多层次结构 |  | 弹性座结构 |  |
| 阀座密封形式 | 软质密封、硬质合金密封 | 软质密封 | 软质密封、硬质合金密封 |  |

四、主要性能参数：

型    式：扁平式

公称通径：50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600mm

公称压力：PN1.0、1.6MPa

连接型式：对夹式、法兰式）

材    料：ZG230-450衬F46

上 阀 盖：与阀体一起铸造

工作温度：-40～+180℃；

压盖型式：螺栓压紧式

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。