A49Y高温高压主安全阀

一、概述：

A49Y高温高压主安全阀也是国内安全阀生产厂家之一。在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业具有较高的知名度及影响力。详细介绍：

供应商，本司供应的质量先行、价格合理、售后服务较完善。适用于轻重工业及楼宇管道。流体前进的道路上，让能恩阀门为您排忧解难！可应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

二、要连接尺寸：

| 型号 | 公称通径 | 连接尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | b | z-d | DN' | D' | D1' | D2' | b' | z'-d' |
| A49H-40 | 150 | 220 | 230 | 240 | 486 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 | 200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 |
| A49H-40 | 200 | 270 | 295 | 330 | 615 | 375 | 320 | 260 | 38 | 12-30 | 300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 |
| A49H-40 | 250 | 300 | 350 | 370 | 646 | 445 | 385 | 313 | 42 | 12-34 | 350 | 550 | 490 | 450 | 44 | 16- |

三主要性能参数：

（1）安全阀价格由口径、材质、压力的不同而异，恕不公布价格！

（2）连接形式：法兰、内螺纹、外螺纹

（3）传动方式：自动

（4）口径从DN6-DN600；压力从1.0MPA-6.4MPA；温度-100℃-600℃

（5）材质有：铸铁、碳钢、不锈钢、球墨铸铁及其他特殊钢；

四、安装说明：

1、阀门必须垂直安装在设备的位置。
2、主安全阀紧固在支座上，支座承受主安全阀排汽时产生的反座力。
3、排汽管应有专门吊架，排汽管重量不得加在主安全阀上，主安全阀与排汽管之间的连接法兰应消除任何的附加预应力。
4、排汽管的最低点应考虑疏水，以免排汽时产生水击。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话