FDQ41F防盗球阀

一、FDQ41F防盗球阀概述：

防盗球阀主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，具有以下一些优点。

- FDQ41F防盗球阀主要零部件材质：

| 序号 | 零件名称 | 材料名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体、阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 |
| 4 | 密封面 | 增强聚四氟乙烯、聚四氟乙烯(PTFE)、对位聚苯(PPL)、不锈钢、硬质合金 |  |  |
| 5 | 填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、 柔性石墨 |  |  |
| 6 | 锁开 | 锻钢铜 |  |  |
| 7 | 扳手 | 锻钢 |  |  |

- FDQ41F防盗球阀主要连接尺寸：

| 公称压力PN Nominal pressure | 公称通径DN Nominal Diameter | 尺寸(mm) Size of main connection |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | b | Z-￠d | H1 | L0 |
| FQ41Y/H/F/S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4-￠14 | 108 | 130 |
|  | 20 | 140 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4-￠14 | 117 | 130 |
|  | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-￠14 | 127 | 160 |
|  | 32 | 165 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-￠18 | 142 | 160 |
| 2.5 4.0MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4-￠14 | 108 | 130 |
|  | 20 | 140 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4-￠14 | 117 | 130 |
|  | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-￠14 | 127 | 160 |
|  | 32 | 165 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-￠18 | 142 | 160 |
| FQ47Y/H/F/S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6MPa | 40 | 180 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-￠18 | 150 | 230 |
|  | 50 | 200 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-￠18 | 155 | 230 |
|  | 65 | 220 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-￠18 | 170 | 400 |
|  | 80 | 250 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-￠18 | 197 | 400 |
|  | 100 | 280 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-￠18 | 226 | 550 |
|  | 125 | 320 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-￠18 | 248 | 800 |
|  | 150 | 360 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-￠22 | 273 | 1000 |
|  | 200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12-￠22 | 324 | 1500 |
| 2.5 4.0MPa | 40 | 180 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-￠18 | 150 | 230 |
|  | 50 | 200 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-￠18 | 155 | 230 |
|  | 65 | 220 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-￠18 | 170 | 400 |
|  | 80 | 250 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-￠18 | 197 | 400 |
|  | 100 | 320 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-￠22 | 226 | 550 |
|  | 125 | 350 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-￠26 | 248 | 800 |
|  | 150 | 400 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-￠26 | 273 | 1000 |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。