RH41-NF内置式法兰鸭嘴阀

一、概述：

RH41-NF内置式法兰鸭嘴阀JH-N内置式柔性止回阀又称“双法兰鸭嘴阀”，它是在JH—F法兰式柔性止回阀基础上增设金属腔体，两头带法兰，可替代传统的管路止回阀。相比较而言，内置式柔性止回阀比其它止回阀可靠性强，免维护，重量轻，具有较高的推广价值。安装时，直接与管路法兰对接，用螺栓紧固好即可，简洁方便易操作。

二、主要产品详情：

| 编号 |  | 计量单位 | 件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 | 款到发货 | 参考价格 | 768 |
| 价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
| 说明书，报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |

三.结构形式：

RH41-NF内置式法兰鸭嘴阀适用于与管道法兰或墙壁安装。全橡胶法兰和阀门一体式制造而成，密封效果好，绝对止回，运转安静，结实耐用。不需要任何外力作用，仅靠管线压力和背压来控制阀门的启闭，因而大大节省运转费用。RH41-F系列阀体内都没有任何金属部件，所以彻底避免了金属部件失灵或堵塞的问题，免除维护麻烦。
RH41-F系列可以轻松控制腐蚀性及粘稠性介质，例如污水，污泥以及料奖等。即使是固体介质也可以无阻带地通过。阀门关闭时柔性的阀嘴可以把卡住的固体杂质紧紧裹住，达到密封。绝对不会有任何渗漏。
RH41-F系列使用灵活，可视具体工况条件进行垂直货倾斜安装。法兰和螺栓孔根据用户要求加工。

四.、主要连接尺寸：

| 公称通径（DN） | 管子外径（DW） |  | 型号（JH-N） | 长度（L） | 高度（H） | 法兰外径（D） 1.0MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dw | Do |  |  |  |  |
| 100 | 108 | 108 | JH100-150-N | 220 | 190 | 215 |
|  | 114 | 114 |  |  |  |  |
| 150 | 159 | 159 | JH150-200-N | 320 | 260 | 280 |
|  | 168 | 168 |  |  |  |  |
| 200 | 219 | 219 | JH200-280-N | 440 | 290 | 340 |
| 250 | 273 | 273 | JH250-360-N | 600 | 360 | 395 |
| 300 | 325 | 325 | JH300-420-N | 700 | 420 | 445 |
| 350 | 377 | 377 | JH350-480-N | 880 | 480 | 505 |

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。