1、围挡安置

围挡安装需要配合工程进展情况进行，必须在该段工程施工前完成。

围挡安置应整齐稳固，安置的位置应不防碍道路交通和行人通过为原则,除出入口外必须连续封闭,保证施工现场与外界隔离，围挡前应做好交通导向标志，施工时应指派专门人员维护交通秩序。围挡区附近不准堆放余土、施工材料及其他杂物，并保证该范围内整洁。

2、选择材料

根据工程来选择围挡的颜色、厚度、高度。是否需要钢管做支撑等。

3、围挡高度

施工沿线围挡高2.0m，宽3.0m。

4、美化处理

施工沿线围挡做美化处理,喷涂企业名称、安全、质量、文明施工用语，严禁张贴、涂写垃圾广告。

施工围挡的挑选技巧

一、要看施工围挡的网片如何，通常网片是由不一样规格的铁丝焊接而成，铁丝的粗细与抗拉强度直接影响到网片的全体质量其次是网片的焊接或编制技术，通常好的网片是每一个焊点或编制点都能够极好的衔接，不存在虚焊等表象。

二、施工围挡的框架的选择，通常大的规范厂家都是选用角钢与圆钢，但是在不一样的部位选用的的角钢和圆钢也应不一样。

三、PVC施工围挡全体的喷塑技术非常重要，要特别留意喷塑的均匀程度，还有就是涂料的质量也是至关主要的。