CN型——触媒直通式尾气净化器

CN型尾气净化器以DOC为核心过滤部件，可以有效去除柴油发电机组中70%以上的CO和慧聪，并能去除部分黑烟。

该型净化器效果高，背压低、体积小，且无需维护，适用于对碳氢化合物（HC）、一氧化碳（CO）等有害物质去除效果高且对背压低要求高的各种型号、各品牌发电机组。

净化效果：

PM:15%-20%

CO:70%-90%

HC:70%-90%

技术参数：

| 型号 | 适配发电机组最大功率KW | 外形尺寸 mm |  | 管径 | 重量KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | D |  |
| SFC04N | 50 | 400 | 195 | 76 | 12 |
| SFC06N | 100 | 450 | 230 | 89 | 16 |
| SFC10N | 200 | 550 | 245 | 108 | 25 |
| SFC15N | 300 | 580 | 290 | 133 | 32 |
| SFC20N | 400 | 600 | 290 | 159 | 40 |
| SFC25N | 500 | 650 | 335 | 159 | 48 |
| SFC30N | 600 | 650 | 360 | 219 | 55 |
| SFC40N | 800 | 650 | 405 | 273 | 70 |