岗亭报价单

一：不锈钢岗亭材料和制作工艺

- 支撑柱：采用不锈钢50*50钢管作支撑柱；

- 框架：采用不锈钢钢板焊接而成；

- 外封板：1.2mm优质201不锈钢板；

- 内封板:优质装饰板（防火板）；

- 窗：不锈钢；

玻璃：5mm浮法玻璃；

- 岗亭内壁：中间为方通架，内外衬木板，表层为装饰板；

- 底座：底层为40*40镀锌方钢，采用钢架托盘将木板托起，上铺钢板；

- 外顶：特殊防水工艺，中间为方通架，上铺木板，表层为优质镀锌板；

- 10、电器开关及插座：亭内配置全套2组暗装电器电路，含配电箱、漏电保护器、5孔插座一个、空调专用插座一个、圆型21WLED节能灯一套，所有开关、插座、配电箱、漏电保护器均采用“正泰”品牌，插座和照明分路设置。电线全部暗藏式设置。

- 11、标准配置：空调架、不锈钢 工作台面；

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 颜色 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 不锈钢岗亭 | Za-gt-01 | 1 |  | 12000 | 原色 | 12000 |
|  | 2.0*4.0*2.4 | 2.0*4.0*2.4 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |