# 水冲式环保厕所技术参数及报价

# 一、卫生间技术数参

1.1水冲厕所基本技术参数（表1）

| 序号 | 部件名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 布局规格 | 1.2mm*1.2mm |
| 2 | 电源电压 | 市电220V/50Hz |
| 3 | 电源进户线 | BV-500/3×4.0mm2 |
| 4 | 冲洗方式 | 水冲直排 |

1.2水冲厕所主体配置说明（表2）

| 序号 | 部件名称 | 材料介绍 | 主要配置功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘主框架 | 镀锌钢管 | 国标材质，80mm*80mm镀锌方钢，焊接牢固可靠，并严格做好防腐处理 |
| 2 | 底盘辅助框架 | 镀锌钢管 | 国标材质，80mm*80mm镀锌方钢，焊接牢固可靠，并严格做好防腐处理 |
| 3 | 墙体 | 金属雕花板 | 30mm厚金属雕花板，具有隔音，隔热，保温，易打理。 |
| 4 | 房顶 | 玻纤瓦 | 具有隔热、耐腐蚀、易维护。 |
| 5 | 地板 | 仿花纹铝板 | 选用防滑型高档铝板。 |

1.3厕间内部配置说明（表3）

| 序号 | 部件名称 | 材质介绍 | 主要配置功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便 池 | 陶瓷 | 直冲、节水 |
| 2 | 给水管路 | PVC管材 | 所有给水管材优质PVC管件 |
| 3 | 排水管 | PVC管材 | 优质PVC管件 |
| 4 | 门 | 复合板门 | 具有隔音，隔热，保温，易打理。 |
| 5 | 废纸篓 | 塑料制品 | 集中收集保持室内环境 |
| 6 | 照明 | 节能产品 | 白光灯 |
| 7 | 锁具 | 厕间锁具 | 普通球形锁 |
| 8 | 换气扇 |  | 强制换气，保持厕间内空气流通 |

郑州中安电子有限公司

报价人：刘慧

电话：15538373989

2020年6月15日