产品配置：材料和制作工艺

- 主柱：采用2.0mmA3钢型材80*80方柱；

- 副柱：采用2.0mmA3钢型材40*80方柱；

- 外层：用钢板拼接成艺术状；

- 内层:采用5mm浮法玻璃；

- 玻璃： 平面玻璃为5mm浮法玻璃；

- 岗亭头：采用2.0mm电解板压力成型焊接后整体汽车喷漆处理;

- 防水顶：用1.0mm镀锌板折成，中性胶密封;

- 底板：用铁方通作基础，铺设木质地板;

- 室内吊顶：用木板作基础加贴2mm豪华象牙白塑扣板；

- 活动门：采用1.2mm电解板压力成型，玻璃内贴汽车防晒膜；

- 电器开关及插座：亭内配置全套2组暗装电器电路，含配电箱、漏电保护器、5孔插座一个、空调专用插座一个、圆型21WLED节能灯一套，所有开关、插座、配电箱、漏电保护器均采用“正泰”品牌，插座和照明分路设置。

- 电源配置：一套圆型21W节能灯、一套漏电保护开关（品牌：正泰）、一座二三插座（品牌：正泰）、一座空调专用插座（品牌：正泰）;

- 加配装置：工作台面，键盘架，空调架，警报灯，贴膜

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 颜色 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构岗亭 |  | 1 |  |  |  |
| 备注： 总计（人民币）： 元 |  |  |  |  |  |  |