UPS电源技术参数

UPS品牌:山特     型号:  C3KVA          额定功率: 3KVA     实际功率:2400W

技术参数:

| 型号 |  | C3KVA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入 参数 | 输入电压 | 115-300Vac |  |
|  | 频率 | 40 — 70 Hz |  |
|  | 功率因数 | > 98%(满载） |  |
| 输 出 参 数 | 额定容量 | 3KVA |  |
|  | 输出电压 | 220 Vac±2% |  |
|  | 频率 | 50HZ |  |
|  | 频率变化范围 | ±0.2% |  |
|  | 功率因数 | 0.8 |  |
|  | 波形 | 正 弦 波 |  |
|  | 过载能力 |  |  |
|  | 转换时间 | 零 中 断 |  |
| 蓄 电 池 | 额定电压 | 96Vdc（长效机）,内置电池的是标配 |  |
| 通讯界面 |  | RS232 + Intelligent Slot 断电/电池低电压/遥控和定时开关UPS |  |
| 适用环境 | 工作温度 | 0－40℃ |  |
|  | 储存温度 | -25－55℃ |  |
|  | 相对湿度 | 20%－90% |  |
|  | 海拔 | 海拔1500米以下 |  |
| 噪声 |  | 1m处<45 dbA |  |
| 自动重开机 |  |  | 市电恢复时自动重开机 |
| 主机尺寸 |  |  | 190*393*328 |
| 冷却方式 |  |  | 强制风冷 |