进口高压电动调节阀

概述：

德国力特电动高压调节阀,由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。电动执行机构为电子式一体化结构，内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。 高压调节阀是针对调节阀在高压或高压差、有严重汽蚀、冲蚀的严酷工况条件下寿命短、阀杆易断裂、衬套易脱落严重问题研制开发的产品。它采用多级节流形式来分摊压差，减少了气蚀、冲蚀、挠流破坏，大大提高了调节阀的使用寿命，特别是用在尿素系统中比普通高压阀寿命提高2-3倍。阀体为直角形，阀芯为单导向结构，阀体流路简单，阻力小，特别适用于高粘度，含有悬浮物和颗粒状介质流体的调节，可避免结焦、粘结、堵塞。

产品特征：

技术规范基本设计：JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112～9124、JB/T79-94等

测    试：ASME B16.104

连接形式：法兰、焊接

尺寸范围：DN15～DN400

压力等级：1.0～32MPa

壳体材料：碳钢、不锈钢

适用介质：水、气体、液体、石油、蒸汽

操作方式：气动 技术参数 固有流量特性:直线、等百分比

工作温度t(℃):-20～200、-40～250、-40～450、-60～450

信号范围(DC):0～10mA、4～20mA、1～5V、0～10V

电源电压:220V、50Hz

作用方式:电开式(K)、电关式(B)

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com