进口电动调节隔膜阀

概述：

德国力特电动调节隔膜阀由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和隔膜阀组成。电动执行机构为电子式一体化结构，内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。

隔膜阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀，阀盖上无填料函。因而阀流通能力比一般调节阀大且无泄漏，在许用压差范围内可作切断阀用。该阀适用于高粘性流体、悬浮状颗粒、纤维介质和有毒介质、腐蚀性介质的调节场合。

产品特征：

技术规范基本设计：JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981

测    试：ASME B16.104

尺寸范围：DN20～DN500

压力等级：1.6MPa

介质温度：-29℃-680℃

壳体材料：碳钢、铸铁、不锈钢

适用介质：气体、液体 、导热油

操作方式：电动 技术参数 阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀

阀盖上无填料函，流通能力比一般调节阀大且无泄漏

在许用压差范围内可作切断阀用

适用于高粘性流体、悬浮状颗粒、纤维介质和有毒介质、腐蚀性介质的调节场合

固有流量特性:直线、等百分比

工作温度t(℃):-20～200、-40～250、-40～500、-60～550

信号范围(DC):0～10mA、4～20mA、1～5V、0～10V

电源电压:220V、50Hz

作用方式:电开式(K)、电关式(B)  详细资料

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

电动调节隔膜阀可根据国标、美标定做。

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com