进口电动调节蝶阀

概述：

德国力特电子式电动调节蝶阀是由3610R/L全电子式电动执行机构和蝶阀调节机构组成。执行机构内有伺服系统，无须另配伺服放大器。具有结构简单、流通能力大，调节精度高等特点。适用于含有悬浮颗粒的流体及浓浊、浆状的流体的调节和控制，广泛应用于石化、冶金、电站等工业部门中

产品特征：

技术规范基本设计：JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981

测       试：ASME B16.104

尺寸范围：DN50～DN1200

压力等级：1.0～6.4MPa

介质温度：-29℃-280℃

壳体材料：碳钢、不锈钢

适用介质：气体、液体、蒸汽 、导热油

操作方式：电动 技术参数 可提供直线、等百分比固有流量特性

作用方式:电开式(K)、电关式(B)

动作灵敏、连线简单

流量大、体积小

电源电压:220V、50Hz

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

德国力特智能电动调节蝶阀制造标准：国标、德标、美标。

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com