进口气动三通分流调节阀

气动薄膜三通分流调节阀 概述

德国LIT气动薄膜三通分流调节阀采用双阀芯上下导向结构，配用气动执行机构，阀体为三通结构，即一进两出（分流型），从而达到流体混合升温或降温，或流体不等量分流，满足不同工矿的使用要求。该阀体具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确和维修方便等优点。可用于各种不同的工作条件，特别适用于石油工业热交换器的温度控制系统和其他的各行业的自动化控制系统。本系列产品有常温型、高温型、低温型、调节切断型、波纹管密封型等多种型式。产品公称压力等级有PN1.6、4.0 6.4；阀体口径范围DN20-DN300；适用流体温度-150℃-+560℃范围内多种档次；泄露等级氛分为Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级；流量特性有直线、等百分比。多种规格可供选择。本系列调节阀采用模块化设计，可采用不同组合、配用各种附件。。

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

气动三通调节阀制造标准：国标、德标、美标。

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com