进口气动隔膜阀

产品概述:

进口气动隔膜阀是精小型气动活塞隔膜调节阀由隔膜阀和气动执行机构两部分组成，它以压缩空气为动力，实与对工艺管道中流体介质流量的调节。

由于在结构上采用带有耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀的隔膜、无填料函结构、节流元件为弹性隔膜、阀体流道平滑，故气动薄膜隔膜阀具有阴力小，流量大、无外漏和方便可靠、防火防爆的优点，广泛适用于工业自动化系统中的强酸、强碱、强腐蚀、高粘度、含颖粒、带纤维以及有毒和不充许污染的介质的流量调节。

进口气动隔膜阀产品性能参数：

产品名称：进口气动隔膜阀

规格范围：DN15-DN250

温度范围：-5℃≈200℃

压力范围：PN16

阀体材质：球墨铸铁、铸钢、不锈钢

阀瓣材质：铸铁、铸钢、不锈钢

阀盖材质：球墨铸铁、铸钢、不锈钢

阀杆材质：铸钢、不锈钢

隔膜：丁晴胶、氟塑料

衬里：聚全氟乙丙稀、聚三氟乙稀、聚偏氟乙稀、可熔性聚四氟乙稀

连接方式：法兰

适用范围：各种浓的稀的盐酸、硫酸、氢氟酸、王水、各类有机酸、强碱、强氧化剂等强腐蚀性介质

产品产地：德国

产品品牌：德国力特《LIT》

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831   网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com