进口带扳手安全阀

概述：

德国力特《LIT》带扳手安全阀采用敞开式阀盖和阀帽设计，可有效地加大弹簧的散热，提高阀门的使用温度，带扳手设计可定期检验安全阀的灵活性，适用于对环境无污染的介质。

产品特征：

技术规范基本设计：GB/T 12243

测    试：GB/T 12242

尺寸范围：DN25～DN250

压力等级：1.6～4.0MPa

壳体材料：碳钢、不锈钢、合金钢

适用介质：液体

操作方式：自动 设计特色 阀盖和阀帽敞开式设计，提高弹簧的散热

整定压力偏差小，可达±3%；启闭压差≤15%；

选用优质的弹簧钢，保证弹簧的寿命和稳定性；

平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工；

整定压力范围大:0.1～4.0MPa

产品产地：德国

产品品牌：德国力特《LIT》

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com