进口高温高压安全阀

概述：

德国力特《LIT》高温高压弹簧全启式安全阀在进口安全阀的基础上增加了散热器，使弹簧更加容易散热，提高了阀门的使用温度，可用于350℃以上温度的蒸汽介质。

产品特征：

技术规范基本设计：GB/T 12243

测       试：GB/T 12242

尺寸范围：DN15～DN200

压力等级：1.0～16.0MPa

壳体材料：碳钢、不锈钢、合金钢

适用介质：蒸汽

操作方式：自动 设计特色 散热器结构，提高阀门使用温度

整定压力偏差小，可达±3%；

启闭压差≤15%；

选用优质的弹簧钢，保证弹簧的寿命和稳定性；

平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工；

整定压力范围大:0.1～4.0MPa

产品产地：德国

产品品牌：德国力特《LIT》

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com