进口油用安全阀

概述：

德国力特《LIT》油用安全阀是一种用于有毒有害及易燃易爆介质的压力管道及容器作为超压保护装置，采用不锈钢成形波纹管，保证介质零外漏，又可平衡安全阀出口的背压，保证整定压力的准确性。

产品特征：

技术规范基本设计：GB/T 12243

测    试：GB/T 12242

尺寸范围：DN15～DN300

压力等级：0.05～6.4MPa

壳体材料：铸钢（ZG)、不锈钢304\316、哈氏合金、蒙耐而合金

适用介质：气体、液体

操作方式：自动 设计特色 不锈钢成形波纹管设计，保证介质零外漏

平衡安全阀出口的背压，保证整定压力的准确性

整定压力偏差小，可达±3%；

启闭压差≤15%；

选用优质的弹簧钢，保证弹簧的寿命和稳定性；

平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工；

整定压力范围大:0.06～6.4MPa；

调节圈结构，回座压力可调

产品产地：德国

产品品牌：德国力特《LIT》

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com