进口气用安全阀

概述：

德国力特气体安全阀是一种用于无毒无害及非易燃易爆气体或液体介质的管道及容器等设备作为超压保护的最终安全保护装置，该类型安全阀采用弹簧直接载荷式，螺纹连接，阀盖封闭式结构，带扳手。

产品特征：

技术规范基本设计：GB/T 12243

测    试：GB/T 12242

尺寸范围：DN15～DN100

压力等级：1.0～4.0MPa

壳体材料：铸铁、碳钢、不锈钢

适用介质：气体、液体、蒸汽

操作方式：自动 设计特色 螺纹连接；

整定压力偏差小，可达±3%；

启闭压差≤15%；

选用优质的弹簧钢，保证弹簧的寿命和稳定性；

平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工；

整定压力范围大:0.06～1.6MPa；

带提升扳手可定期检验阀门开启的灵活性；

德国进口安全阀制造标准：国标、德标、美标。

产品产地：德国

产品品牌：德国力特《LIT》

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com