进口气用电磁阀

本产品可广泛应用在：城市煤气、液化石油气、天然气等多种煤气为加热燃烧介质管路做二位式通断功换，进行温度自动控制的执行机构，它广泛应用于纺织业、印刷业的煤气热定型和玻璃、灯泡业的窑炉加热及其它行业的煤气加热自控系统。

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

原理结构：分步直动导向凹凸型活塞式

工作环境温度：-10-+50℃ -40-+80℃

线圈工作温度： <+50℃、<+85℃

控制方式：常闭、常开

国际标准电压：AC（380、240、220、24）V、DC（110、24）V

流通流体介质： 气体

流通流体温度：-200℃ 、-60℃、<+60℃、<+120℃、<+200℃、<+350℃

流通流体压力： 6bar 、10bar、16bar、25bar、

阀体材质：黄铜，铸钢，不锈钢（304 、316、316L）

线圈连接方式：铁罩引线、塑封线盒插头

密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

密封结构：圆弧锥线与平面密封

泄漏量：零

连接方式：螺纹

性能特点：通用性广、灵敏性高、严密性强、寿命性长

工作范围：给水排水、医疗、食品、冶金、石油化工、烟草、消防设备、楼宇自控、电力设备、

纺织、包装设备、船舶工业、清洗设备、干燥设备、锅炉、灌装计量等

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com