进口三片式球阀

尺寸范围:DN15~100

压力等级:1.6~6.4MPa

适用介质:气体,液体

阀体材质:碳钢,不锈钢

操作方式:手动,电动,气动

产品特点:

??   侧装三片分体式阀体

??   通孔或缩孔设计

??   防吹出阀杆

??   防静电装置

??   防低泄漏设计填料及填料函

可根据客户要求设计以满足超低温或高温工况要求

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com