进口电动三通球阀

德国力特电动三通球阀技术参数

电动执行器选配：  VTHQ系列、VTITQ系列

作用形式： 普通开关型、调节型（4～20mA）

环境温度： -30℃～+350℃

电源电压： AC220V、AC380V（其他定制AC24等）  50/60Hz

防护等级： IP67、IP68可选

功能选项 （可选）

防 爆 型： 防爆等级：dⅡBT3/T4

信号反馈： 有源信号、S无源信号

带加热器： 可在潮湿环境中干燥执行器内元件（可选）

手动功能： 电动执行器带有手动开阀、关阀功能

调 节 型： 输入4～20mA信号,实现阀门调节功能

备注: 电动执行器参数请另参考所选配的电动执行器资料.

螺纹球阀标准规范

阀门螺纹类型：G·NPT·BSPT  DIN259/2999

阀 门 检  验：ISO/DIN 5208—1987

驱动装置连接：ISO 5211

球阀参数：

公称压力：PN1.6、2.5、4.0、6.4Mpa、1000WOG

连接方式：螺纹 、法兰（L型、T型）

阀体材质：铸钢（WCB）、不锈钢CF8（304）、CF8M（316）

阀球材质：不锈钢CF8（304）、CF8M（316）

密封材料：PTFE、PPL

适用温度范围：-20℃～232℃～350℃

适用介质：水、油、气等某些腐蚀性液体（W·O·G）

详细介绍：

★ 电动执行器采用德国原装进口，精密耐磨，回差极小，安全保证

★ 有双重限位、过热、过载保护（选择功能）

★ 免加油、免点检、防水防锈、且可减少电磁干扰

★ 球阀和执行器之间无支架连接，一体化的外型结构紧凑，减少设备空间

★ 球阀与球体之间带防静电装置

★ 球阀阀杆防爆出设计,防火结构设计

★ 双层阀杆填料符合德国TüV TA-LUFT的阀杆泄露测试要求

★ 双碟形弹片自动压紧填料设计

用途: 本球阀适用于食品、饮料、医药、化工等纯净管路及工业环保、水处理、高层建筑、给排水管路作启闭或调节流量之用。

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com