进口铸铁球阀

产品概述：

进口铸铁球阀阀心、阀杆为不锈钢，尼龙阀座。球墨铸铁球阀有伸缩性能适用于工作温度小于150℃的水、蒸汽等非腐蚀性介质的管路上，作启闭用；其最大的优点为启闭迅速。

进口铸铁球阀产品性能参数：

产品名称：铸铁球阀

规格范围：DN15-DN200

温度范围：-5℃≈150℃

压力范围：PN16

阀体材质：球墨铸铁

阀杆材质：SS304

阀盖材质：球墨铸铁

阀芯材质：SS304

连接方式：法兰连接

适用范围：水、油品、蒸汽、液体、气体、燃气

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com