进口浮动式球阀

德国力特LIT进口浮动式球阀产品特征：

德国力特LIT进口浮动式球阀的结构简单，密封性好，但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈，因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷，在受到较高压力冲击时，球体可能会发生偏移。这种结构，一般用于中低压球阀。

德国力特LIT进口浮动式球阀的主要特点：

本身结构紧凑，密封可靠，结构简单，修理方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，易于操作和修理，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，在各行业得到广泛的应用。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。

1.在各种阀门中，德国力特LIT进口浮动式球阀的流动阻力最小，全径球阀打开时，球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径，介质几乎可以毫无损失的流过

2.球阀旋转90°即可全关全开，启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻，便于管道安装

德国力特LIT进口浮动式球阀产品性能参数：

①产品名称：进口浮动式球阀  ②规格范围：DN15~800mm  ③温度范围：-40~500℃  ④压力范围：ANSI 150~600LB  ⑤阀体材质：碳钢/不锈钢  ⑥阀杆材质：SS304  ⑦阀盖材质：碳钢/不锈钢/特殊合金  ⑧阀芯材质：SS304  ⑨连接方式：法兰连接  ⑩适用范围：油、气、水、化学药剂、腐蚀性介质

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

浮动式球阀制造标准：国标、德标、美标。

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com