进口H型暖通阀
H型暖通阀应用于下进下出的单双管道散热系统。H型暖通阀作用：可调节旁通流量，进出水平衡阻力，带旁通，散热器满水保养，锁闭散热器借口1/2，活接头，管道接口3/4，H型暖通阀接口间距分为5cm和8cm两种。H型恒温阀规格：DN15DN20DN25。
阀体材料
 黄铜镀镍
手柄材质
 阻燃ABS 
最高工作温度120℃，耐压1.6Mpa，极限压差0.1Mpa
KVS值：0.8、1．2，1．8
产品产地：德国
产品品牌：德国力特《LIT》
联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831   网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com